**泰州职业技术学院地下管道抢修工程维修招标文件**

**(项目编号tzy20023)**

一、项目简述

泰州职业技术学院医学院至药学院之间的地下管网（约130米）及学生宿舍地下管网（约2米）需要维修。根据前期检测结果，医学院至药学院之间的的管网采用非开挖整体热塑修复工艺进行修复，学生宿舍短的管网采用传统大开挖施工工艺进行修复。

二、投标人资格要求

投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标供应商应为中国人民共和国境内注册、具有独立法人资格，营业执照经营范围须包含管道检测、疏通地下管线测量，管道非开挖修复或类似的范围。

2.投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质;

3.投标供应商具有有效的安全生产许可证;

三、项目要求：

1.可提供检测视频及检测报告，需来人到学校（泰州职业技术学院行政楼124房间）拷贝；

2. 医学院至药学院之间的的管网采用非开挖整体热塑修复工艺进行修复，学生宿舍短的管网采用传统大开挖施工工艺进行修复；

3.修复完成后，提供施工修复后的管道内部视频文件；

4.工期：10天；

5.本工程投标限价29万元。

6.付款方式：施工完成、提交施工后该部位的视频资料且没有漏点后，支付合同价的80%，余款待6个月后没有新的漏点后一次性付清。

7. 本次报价包含完成工程所需的所有一切费用（总价包干，不再调整）。

四、投标文件组成

1.投标函（格式附后）；

2.投标报价清单（格式附后）；

3.授权委托书**；**

4.资格审查资料（复印件加盖公章）：

（1）营业执照、资质证书、安全生产许可证；

（2）项目经理建造师证、安全B证；

（3）投标人认为需要提供的其它材料可以在投标时一并提供。

五、投标文件密封和递交

1.投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称、工程名称及袋内所装材料目录。封袋上必须加盖投标人公章及其法定代表人印章。
 2.投标截止时间：投标人须在2020年12月7日14:30时之前将投标文件递交到泰州职业技术学院新校区行政办公楼118室。超过规定时间递交的投标文件将被拒绝。

3.联系人：凌老师，联系电话：189946583335。
 六、开标、评标、定标

1.开标会议由招标人主持，开标时间、地点同投标截止时间、地点。
2.出现下列情况之一的，由评标委员会认定后按无效投标文件处理：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）投标文件不满足招标文件规定的工期和质量要求的；

（7）投标人的代表未按招标文件要求出席开标会的；

（8）未按招标文件规定的格式填写，投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、择优的原则，并且在严格保密的情况下进行。本次评标，采用经评审的最低投标报价法。

4.确定中标单位后，招标人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、招标文件、投标文件与中标人签订施工合同。
 5.中标人无正当理由拒绝与招标人订立合同的，按照《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》等的相关规定处理；给招标人造成的损失超过投标保证金额度的，应当对超过部分予以赔偿。招标人无正当理由不与中标单位订立合同的，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

中标人无法按时完成工程的，每拖延工期一天，扣罚该项工程费用的1％。

十二、参加投标确认函:

 （1）参加投标单位必须在2020年12月4 日12:00之前将《参加投标确认函》发到邮箱tzyhqzcc@126.com。在规定时间内未发送的学院有权拒绝其参加询价。供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。

（2）格式：

参加投标确认函

泰州职业技术学院：

我单位已下载了贵单位            项目（编号：tzy20023   ）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的招标采购活动。

我单位联系人：   ，手机：  ，

传真：    ，邮箱：   。

　　　                     单位（盖章）：

             年  月  日

 招标人：泰州职业技术学院

2020年11月30日

## 一、投标函

 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，我单位愿在合同期内按照**投标报价清单及格式**和合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 ，项目经理 ，技术负责人 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．本项目投标报价金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年 月 日

二、投标报价清单格式

|  |
| --- |
| **泰州职业技术学院管网抢修管网报价单** |
|  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **总价（元）** |
| 1 | DN500-HDPE双壁波纹管点修 | 　 |
| 2 | DN200-HDPE双壁波纹管热塑修复 | 　 |
| 3 | 西区学生宿舍开挖式恢复 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 |
| 备注：1.以上报价包含完成工程所需的所有一切费用（总价包干，不再调整）。2. 3.修复完毕后，要有图片和视频。 |

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
|  投标单位（盖章） |