**招 标 文 件**

**项目编号：tzy21021**

**项目名称：泰州职业技术学院学生宿舍**

 **直饮水机设备维护外包项目**

**泰州职业技术学院**

**2021年 10月 22 日**

泰州职业技术学院学生宿舍直饮水机设备维护外包项目

招标公告

泰州职业技术学院学生宿舍直饮水机设备维护外包项目采用公开招标的方式进行，欢迎合格投标人参与。

  **一、项目名称、编号、预算价、需求**

 1．项目名称：泰州职业技术学院学生宿舍直饮水机设备维护外包项目 2．项目编号：tzy21021

3、项目预算：8.5万元/年；

4、服务年限：3年（一年一签）；

5、采购需求：

（1）本次采购维护期限为3年。服务签约周期为一年，中标后先签第一年合同，经招标人年度考核合格后可以续签一年，以此类推。招标人有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由招标人制定，中标人无条件服从和接受）。如中标人能严格按照合同要求提供维护服务、服从招标人的管理、维护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经中标人申请，招标人同意后可续签合同一年。如招标人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方无条件按照原合同约定免费服务一月后退场。

（2）从卫生健康出发，饮水设备滤芯每年必须跟换2次，每学期一次，每学期开学之前需对水质进行检测并提供检测报告给采购人。

6. 采购方式：公开招标

**二、投标人的条件**

合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定并具备以下要求：

1、具有独立法人资格。

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、相关行政处罚、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

**三、投标、开标方式**

投标时间：2021年 11 月 12 日9：00

截止时间：2021年 11 月 12 日9：30

地点：泰州职业技术学院（泰州市高新区天星路8号行政楼118室）

**四、响应文件份数：**响应文件一式叁份，正本壹份、副本貳份

**五、招标有效期：**招标之日起30天

**六、其它**

采购人：泰州职业技术学院

地 址:泰州市医药高新区天星路8号

项目联系人：凌老师 联系电话：18994658335

项目技术要求问题联系人:缪老师 联系电话：13685297942

**七、投标确认函：**

 （1）投标人必须在**2021年 10 月 29 日12：00**之前将《参加投标确认函》发到邮箱tzyhqzcc@126.com，邮件名称为：TZY21021 。**2021年10 月29 日12：00**之前没有将投标确认函发送至邮箱、投标确认函没有盖单位章、招标人有权拒绝其投标；

（2）请投标人如实填写投标确认函中的有关内容和信息，如因投标确认函中的项目名称、项目编号及联系人和联系方式有误，造成无法与其联系的，其后果由供应商负责；

（3）投标确认函必须采用邮件方式提交，招标人不接受其他任何方式提交的确认函。

（4）格式：

**投标确认函**

 泰州职业技术学院：：

我单位已下载了贵单位 项目（项目编号：TZY21021）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。

我单位名称： ，投标联系人： ，手机： ，传真： ，邮箱： 。

 单位（公章）：

年 月 日

投 标 方 须 知

**一、项目需求**

1．项目编号：tzy21021

2．项目名称：泰州职业技术学院学生宿舍直饮水机设备维护外包项目

3．招标内容：详见“招标需求说明”

**二、投标人的条件**

详见招标公告

**三、投标文件的编制**

1．投标方编制投标文件，应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

投标文件应包括：

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权委托书（授权委托书中必须有授权人和被授权人的签名）；

（3）企业法人营业执照；

（4）投标报价单；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）维护管理方案（必须要有巡查制度、维修维护时间表、处理问题时间规定）；

（7）服务承诺及公司需要说明的材料。

2．投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人印章。

**四、投标文件的递交**

1. 投标方应把投标文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。投标文件信袋上应写明招标项目名称和投标方名称。

2. 投标方必须在投标截止时间前，将投标文件（正本壹份，副本贰份）送至泰州职业技术学院开标现场。

3. 投标方送达投标文件以后，要求对投标文件进行修改或撤回时，必须在投标截止时间前以书面形式送交招标方。

4. 有下列情况之一的，其投标文件无效。

（1）投标文件未按规定密封、盖章。

（2）投标文件未加盖单位公章和无法定代表人印章。

（3）投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的。

（4）投标文件逾期送达。

（5）未装订、未密封、未有效授权、投标文件封面未按规定盖章、资质不符，投标文件、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的。

 **五、评标办法**

1．采购评标工作将遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，充分体现竞争和不歧视待遇。

3．本办法采用综合评标法，评委根据综合得分高低按序推荐中标候选单位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项** | **评价****因素** | **分值** | **说明** |
| 价格分 | 投标价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的评审价格为基准价，价格分为30分；其他供应商的价格分按下列公式计算：报价得分=（基准价/其他供应商报价）\*30分，小数点后保留两位。 |
| 商务部分 | 投标人资质 | 20分 | 1. 投标人取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证证书的得4分，（有效期内认证内容需有直饮水设备等相关内容）；
2. 投标人为高新技术企业得2分；
3. 投标人获得五星级售后服务认证证书，得2分；
4. 投标人获得知识产权管理体系认证证书得2分；
5. 投标人具有企业3A级信用等级证书得2分；
6. 投标人获得诚信经营示范单位证书得2分；
7. 投标人获得过协会或政府相关部门表彰或荣誉证书有一个得2分最高得4分；
8. 投标人提供由正规会计事务所出具2020年度财务审计报告的得2分；

**以上资质提供复印件盖投标单位公章** |
| 投标人业绩 | 10分 | 投标人提供自2018年1月1日以来高校直饮水项目正在服务的业绩，每提供一份得1分，最高10分。**提供复印件盖投标单位公章** |
| 服务部分 | 维保服务方案及保障 | 40分 | 1. 评委根据投标人维保服务方案进行打分满分20分，优秀15-20分，良好10-15分，一般0-10分。
2. 投标人提供本单位相关技术服务人员电工证明每提供1人得2分，最高得10分。（有效期内，且必须提供相关社保证明）
3. 投标人有饮用水技能岗位证书，每个得3分，最高得6分（提供相关社保证明）
4. 投标人有售后服务（高级）管理师得4分（提供相关证明及社保证明）

**提供复印件盖投标单位公章** |

**六、中标通知**

1. 评标结果招标方在学院官方网站上公布信息，各投标人可在网上查询。中标通知一经发出即发生法律效力。

2. 本招标文件为合同的一个重要部分。

**七、签订合同**

 中标方收到中标通知后，应按通知规定的时间与招标人签订合同，不按时与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格。

**八、付款时间**

付款时间：每个年度合同到期一个月之后付合同的全款。

**九、招标需求说明**

**（1）基本情况：**

我校现有98台碧涞JN-A-6A60一开一温直饮水供师生使用。目前设备已使用5年，设备外观良好，使用一切正常，为了解决设备的维保问题，学校拟公开招标对学生宿舍直饮水机设备进行服务外包。

**（2）项目特征及要求：**

1、合作模式：服务外包。学校后勤处积极协助提供设备的使用情况，以确保中标方正确对设备进行维保；中标方负责所有设备的日常维护、按期对设备滤芯进行更换、定期对设备进行水质检测，招标方在中标方按招标要求完成了设备维保情况下，应按规定按时支付中标方维保费用。

2、合作期限：本次采购维护期限最长为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同，经招标人年度考核合格后可以续签一年，以此类推。招标人有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由招标人制定，中标人无条件服从和接受）。如中标人能严格按照合同要求提供维护服务、服从招标人的管理、维护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经中标人申请，招标人同意后可续签合同一年。如招标人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定免费一周内退场。

3、中标单位在维保期内必须对所有直饮水设备进行维护，对维修故障的响应时间不得超过24小时，否则招标单位有权对中标单位进行相关处罚。

**（3）质量与安全要求**

1、在维保服务期内，项目投标人需承诺指定专人负责与用户保持联系与服务。

2、若发生质量问题，如供电及设备故障等情况，中标方须在24小时内进行处理，否则按违约处理。

3、学生使用直饮水机的安全问题由中标单位负全责。

**附件：投标文件格式（档案袋及投标书封面）**

**泰州职业技术学院**

（项目名称）

（项目编号）

**投**

**标**

**文**

**件**

投标单位（盖章）：

联 系 人 ：

联系电话(手机):

传 真：

 年 月 日

**一、投标函**

致：泰州职业技术学院

1、根据贵校 （项目编号）招标公告的邀请，我们决定参加贵校组织的“ （项目名称）”的招标采购。我方授权 (姓名和职务)代表我方 （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供设备的维保服务。

3、我方为本项目提交的投标书一式 份，其中正本 份、副本 份。

4、我方愿意提供贵校可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

 日 期：

通讯地址：

邮政编码： 电 话：

传 真：

投标单位开户行:

账 号:

**二、授权委托书**

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为参与 项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

 投标人：(盖章)

 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件反面 |

2、授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加 (招标人)的 项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

 代理人联系方式 固定电话： 移动电话：

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 委托授权人身份证复印件正面 | 委托授权人身份证复印件 反面 |

**三、投标（收费）报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 报价（万元/年） |
| 1 | 泰州职业技术学院学生宿舍直饮水机设备维护外包项目 | 万元/年 |
| 报价大写人民币 |  |
| 备注 | 维保年限为3年（一年一签），根据上一年度考核情况是否可以续签。报价包含：滤芯的保养与更换、检测、维修配件、维修人员、管理等一切费用。 |

投标单位（公章）

日期： 年 月 日

### 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

 供应商名称（公章）：

 日期： 年 月 日

**五、营业执照及资质证明文件**

**六、投标人业绩（需提供合同复印件，加盖单位公章）**

**七、维保服务方案**

**八、服务承诺**

**九、其它评标办法需要的支撑材料**