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食堂油烟机清洗询价公告

一、项目名称：泰州职业技术学院食堂油烟机清洗询价
二、项目限价：3万元
三、项目采购方案及资质要求：
1.具有独立法人资格，经营范围中含净化设备、厨房设备、餐饮服务设备施工、清洗等有关内容，独立承担民事责任的能力。
2.根据实地勘察后，各食堂油烟机及管道的实际情况分别报价，依据附件1评标办法综合得分最高者中标（含材料、人工、运费、税金等一切费用）；
3.清洗内容：油烟机及管道、净化器等排油烟设备；
4.服务区域：泰州职业技术学院食堂（东区一楼食堂、东区二楼食堂、西区一楼食堂、西区二楼食堂、西区三楼食堂）；
5.厨房排油烟机设备清洗范围与标准：
（1）清洗保养范围：油烟罩、油烟管道、油烟风机、油烟净化器；
（2）要求与标准：施行清洗保养后的设备应当符合《公共场所厨房排烟系统清洗标准》的相关规定，外面清洁，横管道、竖管道、风机净化器无渗漏油现象；
（3）所有施工人员均需掌握专业知识，并且施工队长需具备丰富经验，确保一切安全施工，确保清洁后排烟系统能运转正常。清洗过程中的一切安全责任由中标方全程负责，与招标方无关；
（4）施工结束，要求从灶台到地面打扫干净整洁；
（5）管道去除80％以上油污；烟罩去除95％以上油污；风机去除80％以上油污，能够见到底漆；净化器去除90％以上油污；防火板去除95％以上油污；外部烟道做到烟道内壁95％以上露出原有的金属颜色；清洗剂必须是国家合格产品，清洗前必须在招标人处留样登记。
（6）按照服务食堂的情况，并出具合格检测报告，一式两份；
（7）如有需求，安排清洗按照实际情况另行结算。
6.如因清洗操作不当，造成设备无法正常运转，中标方需承担一切维修及其他费用；
7.应急处理：保证在突发情况出现时2小时内作出响应；
8.如遇上级部门检查不合格，要及时整改，整改期间产生的一切费用由中标单位自行承担；
9.所有清洗技术标准必须符合最新行业的法律、法规、文件和技术标准；
10.如遇校区食堂改造或其他变化，按实际服务食堂数量结算。
四、合同签订与付款方式：
中标公示后，3日内签订合同。清洗完成符合技术标准，出具合格的检测报告，费用一次性结算。
五、询价资料要求及送达时间及地点：
1.询价资料包含有效期内的营业执照，法人代表信息、委托代理信息（如有）、评标办法相关资料（附件1）、报价表（附件2）；
2.投标时间:2026年8月21月上午11:00截止；
3.投标方式：将附件1《服务项目采购报价单》、相关资质以压缩文件打包发送至chfwgs@tzpc.edu.cn 邮箱。
4.开标时间：2026年8月21日下午2:30。
5.实地勘察联系人：王老师13605263318，请投标前务必到现场踏勘，根据实际情况报价。

泰州市新春晖企业管理服务有限公司
2026年8月13日


附件1 ：                评标办法
	项目
	评审内容

	价格
（40分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40×100%（精确到小数点后两位）。


	服务及质量保障方案
（25分）
	1.根据响应单位提供的项目清洗管理方案（方案必须包含以下内容：清洗方案、服务人员配置与清洗设备配置、特殊处理方法及油污废弃物处置、安全保证等方案）：
清洗方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；
方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；
方案基本合理、描述较差、可操作难度高得2分；
其余不得分。
2. 根据采购人的食堂厨房油烟系统清洗拟投入的服务人员配置与清洗设备配置及性能（提供相应的证明材料）等内容：
人员、设备配置合理可行，设备性能完善的得8分；
人员及设备性能配置较合理的得6分；
人员及设备性能配置基本合理的得4分；
人员及设备性能配置不太合理的得2分；
其余不得分。
3. 特殊处理方法及油污废弃物处置方案：
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；
方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；
方案基本合理、描述一般、存在一定可操作性得1分；
其余不得分。
4、 安全保证措施方案
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分；
方案较合理、严密、描述较为详细，得3分；
方案基本合理、描述一般，得2分；
方案基本合理、描述较差，得1分；
其余不得分。


	拟投入的人员
（13分）
	1、拟派项目负责人：具有油烟管道清洗服务项目经理执业证书得4分
2、现场拟派服务人员（不含项目负责人）
2.1具有有毒有害有限空间作业证书（每有1个计1分，最高得2分）；
2.2具有油烟管道清洗服务岗位证书的得2分；
2.3具有高空作业证书的（应急管理厅颁发）（每有1个计1分，最高得3分）；
2.4具有电工证（应急管理厅颁发）（每有1个计1分，最高2分）
（提供以上人员相关证书及投标人为其缴纳的提交投标文件截止时间前近一年内任意一份社保证明材料，复印件加盖投标人公章）

	履约能力（17分）
	1、 投标人具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得1分；质量管理体系认证证书的得1分；环境管理体系认证证书得1分；油烟净化设备运营服务管理认证证书的得1分（以上证书认证范围需包含油烟管道清洗服务、油烟净化器清洗服务，并提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，证书原件备查），满分4分。
2、 投标人提供自2023年1月1日（以签订时间为准）以来完成类似业绩。每提供1个得2分，本项最高10分（提供合同复印件加盖公章）
3、能随时提供紧急情况服务，投标人承诺清洗人员在接到紧急任务后2小时内到达现场的得3分，4小时内到达现场的得1分，不能提供不得分。（需提供承诺函原件及切实可行的上门服务路线图复印件并加盖投标人公章，格式自拟，未按要求提供的不得分）

	环保要求（2分）
	投标人出具本项目使用的强力除油剂清洗剂的无磷检测报告的，得2分。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的，带有“CMA”或“CNAS”标识的检测合格报告复印件加盖投标人公章）

	设备配置（3分）
	投标人具有2台及以下清洗机设备的不得分，在2台的基础上每增加1台得1分，满分3分。（以上设备提供现场照片、购买或租赁的证明材料，复印件加盖公章）












附件2：           泰州市新春晖企业管理服务有限公司
服务项目采购报价单

我单位拟采购  泰州职业技术学院五个食堂油烟机清洗  ，预算金额为 30000元 ，请根据需求一次报出不得更改的价格，报价含税金、运输、技术支持、设备保障、售后服务等一切费用，我单位不再支付报价以外的任何费用。请贵单位于 2026 年 8 月 21 日11:00之前将本比选单发送至 chfwgs@tzpc.edu.cn 。我单位将根据符合采购需求、质量和服务相等和报价的综合确定成交供应商。
采购单位：     泰州市新春晖企业管理服务有限公司      
联 系 人：  王老师      联系电话：   13605263318     
完成时间： 2026 年 8 月 30 日前
服务地点：  泰州市医药高新区天星路8号泰州职业技术学院        

	序号
	需  求
	数量(m)
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	西苑餐厅
	1F
	烟罩
	48
	
	
	

	
	
	横管
	62
	
	
	

	
	2F
	烟罩
	37.5
	
	
	

	
	
	横管
	110
	
	
	

	
	3F
	烟罩
	17
	
	
	

	
	
	横管
	26
	
	
	

	
	
	竖管
	80
	
	
	

	
	
	风机
	4台
	
	
	

	
	
	净化器
	4台
	
	
	

	东苑餐厅
	1F
	烟罩
	29
	
	
	

	
	
	横管
	29
	
	
	

	
	2F
	烟罩
	50
	
	
	

	
	
	横管
	120
	
	
	

	
	
	竖管
	30
	
	
	

	总报价（小写）：

	总报价（大写）：


备注：1.报价单位请附营业执照扫描件；2.报价超出预算金额无效；
3.“部分响应”需求时，对偏离值应有描述。

报价单位（盖章）：                                           
联 系 人：                      联系电话：                  
报价日期：      年    月    日
