招  标  文  件

项目名称: 学生体质健康测试实训室建设采购项目

项目编号： TZY21025

泰州职业技术学院

二〇二一年十一月

- 投标邀请信息公告

泰州职业技术学院现对学生体质健康测试实训室建设采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号:

1、项目名称：学生体质健康测试实训室建设采购项目

2、项目编号： TZY21025

二、项目预算：

20万元。

三、参加投标的投标人资格要求：

1、参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具有有效的企业法人营业执照；

2、投标人须具有良好的信誉、经营状况良好，具有独立承担民事责任能力；

3、投标人近三年在采购活动中无劣迹，未出现违法、违规经营行为；主要管理人员没有职业犯罪记录。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人必须具备独立完成该项目的能力，中标后不允许分包或转包。

四、投标文件接收信息
    投标文件接收时间：2021年12月7日上午9：00

投标文件接收截止时间：2021年12月7日上午9：30

投标文件接收地点： 泰州职业技术学院行政楼118室

本项目不接受投标人以邮递、电子邮件等方式递交的投标文件，投标应由其法人代表（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于开标前当面提交。

五、开（评）标时间及地点：

开标时间：2021年12月7日上午9：30

开标地点：泰州职业技术学院行政楼118室

六、本次招标联系事项：

采购人：泰州职业技术学院

地址：泰州市天星路8号

邮编： 225300

项目联系人：窦老师  电话：0523-86664014

项目技术联系人：蒋老师  电话：13301432626

七、其他事项：

（1）投标人必须在2021年11月23日17：00之前将《投标确认函》发送至tzyhqzcc@126.com；在规定时间内未发送的学院有权拒绝其参加询价，邮件名称为：TZY21025。供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。

因受疫情影响，需投标的单位,2021年12月6日16：00前向项目联系人（窦老师13815952931）报送单位名称、委托投标人员姓名、联系电话、苏康码、行程码等信息，来自中高风险地区的人员提供48小时内核酸检测报告，由联系人向学院保卫部门报备；若没有提供信息不能进校，所引起的责任自负。

（2）请投标人如实填写确认函中的有关内容和信息，如因确认函中的项目名称、编号及联系人和联系方式有误，造成无法与其联系的，其后果由投标人负责；

（3）已提交确认函的投标人，如无正当理由不参加本项目投标，学院有权作出不利于投标人的处理。

（4）确认函必须采用邮件方式提交，招标人不接受其他任何方式提交的确认函。

投标确认函格式：

投标确认函

：

我单位已获取了贵单位             项目（编号：tzy    ）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。

我单位投标联系人：     ，手机：    ，传真：    ，邮箱：

特此告知。

（单位公章）

日  期：

- 投标供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：学生体质健康测试实训室建设采购项目 项目编号：TZY21025 实施地点：泰州职业技术学院 |
| 2 | 招标人: 泰州职业技术学院 地 址：泰州市天星路8号 邮 编：225300 |
| 3 | 签订合同地点：泰州职业技术学院 |
| 4 | 招标方式： 公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标后 90 天 |
| 6 | 投标书正本份数： 1 份,投标书副本份数: 2 份 |
| 7 | 投标人须在规定的时间、地点准时参加投标，并提供以下资料原件参加资格审查：（1）法人代表身份证或被授权人身份证原件；（2）企业法人营业执照副本原件复印件加盖公章 |
| 8 | 中标原则：本项目采用综合评分办法，按综合得分高低顺序推荐中标候选人 |
| 9 | 本项目不接受投标人以邮递、电子邮件等方式递交的投标文件，投标应由其法人代表或持法人委托书的授权代表于开标前当面提交。 |
| 10 | 中标单位在合同签订前3个工作日内，须向招标方缴纳履约保证金（中标价5%）。 |
| 11 | 付款方式：验收合格后7天内支付95%，验收合格一年后7日内支付剩余5%。 |

一、总则

（一）招标方式

本项目采取公开招标方式。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请信息公告》第三条规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）投标费用

投标人应承担全部准备和参加与投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（五）招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

（六）招标文件构成

1、投标邀请信息公告；

2、投标供应商须知；

3、采购需求；

4、附件。

（七）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在报名截止时间前，按照《招标须知前附表》中的地址以书面形式通知招标人。对在此之前收到的澄清要求，招标人将以传真和/或电子邮件公告的方式送达所有投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

（八）招标文件的修改

1、在投标文件接收截止日期2日前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个日内回复招标人，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标文件接收截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

4、招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，将被拒绝。

（十）投标文件构成（以下资料正本一份，副本二份，依序胶装成册）：

投标人编写的投标文件，由商务标和技术标两部分组成。应包括下列各项内容：

1、投标函原件（格式见第四章附件）；

2、法定代表人授权委托书原件（格式见第四章附件）；

3、报价一览表（格式见第四章附件）；

4、诚信投标承诺书原件（格式见第四章附件）；

5、服务承诺原件（格式自拟）；

6、资格审查资料：

(1)企业法人营业执照原件复印件（加盖公章）；

(2)企业资质证书、开户许可证原件复印件（加盖公章）；

(3) 教育部全国学生体质健康数据管理中心“数据直报”厂商资格网页打印加盖公章；

(4) 投标产品国体认证证书原件复印件（加盖公章）；

7、投标人根据评标定标办法认为应当递交的其它资料等。

注：以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序胶装成册。

（十一）投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按投标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十二）投标报价

1、本项目的合同金额，应是完成采购需求所列招标项目的范围、周期、以及服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成采购需求所确定的业务所需的全部费用。

2、投标人在报价包含所有各种分项价格。

3、招标人和中标人应按中标的报价金额签订合同。

4、所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

5、所有报价应是唯一的，评审小组不接受任何有选择的报价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

6、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（十三）投标有效期

1、投标有效期为招标文件规定的开标后 90 天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，投标保证金应尽快退回，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第十三条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十四）投标文件份数和签署

1、投标人应严格按照招标须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：正本一份，副本二份。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表（或其授权代表人）签字并盖公章。

（十五）投标文件装袋密封

投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称、项目名称。封袋上必须加盖单位公章及其法定代表人或其委托的代理人的签字或盖章。在申请截止时间前递交给招标人；不按上述要求提交的原件招标人不予接受。

四、投标文件的递交

（十六）投标文件递交截止日期及方式

1、所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定地点，招标人对误投或过早启封概不负责。

2、招标人将在招标文件规定的时间和地点组织招标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人必须携带本人身份证原件在投标截止时间前签到，准时参加开标会。投标人代表身份证应与投标文件中的法定代表人授权委托书中的名称一致，不符合上述要求的评标委员会将否决其投标。

3、招标人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十七）迟交的投标文件

招标人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

（十八）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

（十九）无效投标条款

1、投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

2、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

3、投标人不参加开标仪式及质询事宜的；

4、其它评审小组认为有必要取消的投标；

5、法律、法规规定的其他情况。

（二十）废标条款

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了招标人招标预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

（二十一）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人或其他投标人恶意串通的；

4、向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定的时间内未与招标人签订中标合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

六、招标程序及最终报价

（二十二）招标仪式

1、招标人按招标文件规定的时间、地点组织招标。招标单位代表、公证单位及有关工作人员参加，相关监管部门视情况参与。

2、投标人应委派法人或授权代表参加投标活动，参加投标的人员须持本人身份证原件签名报到。

3、开标时，由招标人、公证单位及投标人代表检查投标文件的密封、投标保证金提交和符合性资格等。对检查未通过的，招标人将拒绝并原封退回其投标文件。

（二十三）评审小组

招标单位根据本项目的特点，于开标前半天内，招标人根据项目特征组建评审小组，其组员由有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组负责对投标文件符合性资格、资质等进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

（二十四）招标原则

“公平、公正、客观、择优”为招标的基本原则，评审小组将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十五）评标程序

1、评审小组首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评审小组将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述项目需求、技术、数量、服务周期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审小组三分之二以上组员同意。

2、评审小组判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组专家签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评分。评标小组将按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分，综合比较并打分。

5、推荐中标候选人名单。中标候选人按得分从高到低顺序排列。

（二十六）最终报价

开标结束后，评审小组根据各家报价作为计算价格分的依据。

（二十七）开标过程保密

1、在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与招标工作无关的人员。

2、投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响开标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在开标期间，招标单位有专门工作人员与投标人进行联络。

4、招标单位和评审小组不向未中标的投标人解释未成交原因，也不对开标过程中的细节问题进行公布。

七、评分标准

（二十八）评标办法

本项目评标由评标委员会依据招标文件的有关规定进行。经评标委员会初步确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(30分) |  | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评分基准/投标报价）×30。得分四舍五入保留两位小数。 | 0-30分 |
| 2 | 商务部分 （20分） | 投标人资质及投标产品生产厂家产品相关证书 | - 投标人通过GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系认证（得1分） 认证注册范围必须包含：体质测试健康器材或体质监测或体质测试仪，否则不得分 - 投标人通过GB/T 24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证（得1分） 认证注册范围必须包含：体质测试健康器材或体质监测或体质测试仪，否则不得分 - 投标人通过GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018 职业健康安全管理体系认证（得1分） 体系适用范围必须包含：体质测试健康器材或体质监测或体质测试仪，否则不得分 - 投标人具有省级以上高新技术企业认定证书且在有效期内（得3分） - 投标产品具有全国质量检验稳定合格产品证明（得2分） - 投标人具有教育部全国学生体质健康数据管理中心专门为特定厂家定制的”学生体质健康数据报送系统—XX（厂家名）定制版”软件（投标文件提供光盘和加密狗原件照片并加盖制造商公章，原件招标现场提供，不提供不得分）（得3分） - 投标产品制造商为全国《学生体质健康标准》数据管理中心工作支持单位并提供荣誉证书复印件（加盖投标产品制造商公章）（得3分），不提供不得分 - 投标人具有计算机软件著作权登记证书，每提供一份证书得1分，最高得2分 软件名称包含有“体质监测或体质测试或体质健康测试等”字样，否则不得分 - 投标人具有国家注册商标（得1分） 10、投标人具有体质测试类产品专利证书，每提供一份得1分，最高得2分 11、投标产品制造商已购买产品责任险，累计赔偿总金额300 万元及以上（得1分）不到300万元不得分 以上证书或报告需提供原件复印件加盖制造商公章，不提供不得分 | 0-20分 |
| 3 | 技术部分 （40分） | 投标 产品 技术 参数 | 根据对招标文件技术要求响应情况进行评分，全部满足要求得20分。其中加“▲”号条款为重要指标，有1项不满足扣2分；未加“▲”号条款有1项不满足扣1分，扣完为止。有5条及以上负偏离的，本项得0分。 | 0-20分 |
|  |  | 样品演示 | 提供坐位体前屈测试仪按演示参数逐条现场演示，全部演示成功得20分，有一条演示不成功扣3分，不提供样机不得分。 演示参数详见《样机提供及演示技术参数要求》。 | 0-20分 |
| 4 | 业绩 （5分） | 类似项目业绩 | 投标人提供自2018年1月1日至今类似项目业绩，提供1份合同得1分，最高得5分。（提供合同复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分。） | 0-5分 |
| 4 | 售后服务分 （5分） | 售后 服务 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括服务承诺、服务升级保障措施及其他服务承诺等内容进行评审，售后服务内容全面、具体，承诺明确，服务保证措施完善得5分；售后服务内容较全面、较具体，承诺较明确，服务保证措施较完善得3分；售后服务内容一般，针对性较差或不满足招标文件要求或出现与本项目无关内容(得1分)；未提供得0分。 | 0-5分 |
| 合计 | 100分 |  |  |  |

注：

（1）评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

（2）各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

（3）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

（4）评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，招标人可抽签确定中标人。

（5）确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。

（6）确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（7）本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

八、中标及合同签订

（二十九）中标人

根据评审小组对各投标人的评分情况，按分数由高到低排列，招标人将选取分数最高的投标人为中标候选人。

（三十）中标通知书

1、中标结果在学院网公布。

（三十一）签订合同

中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

九、质疑与投诉

（三十二）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人或采购中心。

2、质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、单位和法定代表人电话号码；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）提起质疑的日期；

（4）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章。

3、质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

4、采购人或采购中心在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

6、对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回。

第三章  招标项目要求

（一）招标内容

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《学生体质健康测试 智能云平台》软件 |  | 学生体质健康测试智能云平台使用视觉3D成像、光电等技术和安卓系统或windows系统设备完美结合，使学生体质健康测试智能便捷、结果客观准确：测试数据实时上传至云服务器，可在电脑端处理和打印数据、也可在手机端APP或微信查询成绩；电脑端应用软件提供不同年份、不同学校和不同班级的数据分析，形成多维度的可视化数据，为行政管理部门、学校、老师和考生提供科学教学和锻炼依据。 云平台须包含以下内容：注册登记、数据存储 (本地和云服务器)、报告查询(含微信)和打印 、数据分析 、数据上报 、人员管理 | 1套 |
| 《学生体质健康测试智能云平台》硬件 |  |  |  |
| 1 | 坐位体前屈测试仪 （提供样品） | - 测试学生躯干、腰、颈等关节，韧带和肌肉的伸展性,反映身体的柔韧素质； - ▲主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； - ▲主机内置存储≥16G容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； - 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； - 主机具多种身份识别功能：可通过蓝牙身份证读卡器读取学生身份信息及主机触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； - 可根据用户需求另配蓝牙读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； - 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩； - 主机具有4G功能模块可将测试数据通过4G移动网络直接上传到云端存储； - 主机可通过OTGUSB接口直接导入测试者名单信息或通过云端直接下载到主机内； - 主机与外设采用无线WIFI连接； - 主机内置本项目采购的所有体质测试项目，主机可互用； - ▲外设采用激光测距技术精准测量肢体前屈距离，可智能判断单手触及滑板的犯规动作，滑板可自动归零。底座为金属钢板折叠型，坚固耐用； - 外设自带显示屏与主机同步显示测试成绩，可独立测试使用； - 主机与外设均采用内置可充电锂电池供电，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全； - 量程：-20-40cm分度值: 0.1cm 误差:+0.1cm ★提供生产厂家针对本项目的授权书（投标人为生产商不需要） ★投标产品具有NSCC国体认证证书；（提供复印件加盖公章原件备查） | 2套 |
| 2 | 仰卧起坐测试仪 | - 测试学生腹肌耐力； - ▲主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； - ▲主机内置存储≥16G容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； - 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； - 主机具多种身份识别功能：可通过蓝牙身份证读卡器读取学生身份信息及主机触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； - 可根据用户需求另配蓝牙读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； - 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩； - 主机具有4G功能模块可将测试数据通过4G移动网络直接上传到云端存储； - 主机可通过OTGUSB接口直接导入测试者名单信息或通过云端直接下载到主机内； - 主机与外设采用无线WIFI连接； - 主机内置本项目采购的所有体质测试项目，主机可互用； - 外设采用光电技术设计，光电杆可自由移动位置，便于不同身材的人测试； - 主机与外设均采用内置可充电锂电池供电，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全； - 量程：0-9999次 分度值: 1次 误差: ±1次 ★提供生产厂家针对本项目的授权书（投标人为生产商不需要） ★投标产品具有NSCC国体认证证书；（提供复印件加盖公章原件备查） | 4套 |
| 3 | 立定跳远测试仪 | - 测试学生下肢肌肉爆发力及身体协调能力的发展水平； - ▲主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； - ▲主机内置存储≥16G容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； - 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； - 主机具多种身份识别功能：可通过蓝牙身份证读卡器读取学生身份信息及主机触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； - 可根据用户需求另配蓝牙读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； - 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩； - 主机具有4G功能模块可将测试数据通过4G移动网络直接上传到云端存储； - 主机可通过OTGUSB接口直接导入测试者名单信息或通过云端直接下载到主机内； - 主机与外设采用无线WIFI连接； - 主机内置本项目采购的所有体质测试项目，主机可互用； - ▲外设采用光电传感技术设计，具有防阳光功能，精度高,单一起跳线全量程测试，无测试盲区，采用插拔式设计，方便安装、拆卸。有踩线犯规提示； - 外设带显示屏可与主机同步显示测试者数值； - 测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； - 可选择测试次数为 1～3 次，自动显示最好成绩； - 主机与外设均采用内置可充电锂电池供电，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全； - 量程：0～320cm 分度值: 1cm 误差:±1cm ★提供生产厂家针对本项目的授权书（投标人为生产商不需要） ★投标产品具有NSCC国体认证证书；（提供复印件加盖公章原件备查） | 2套 |
| 4 | 50米测试仪 （8人测） | - 测试学生速度、灵敏素质及神经系统灵活性； - ▲主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； - ▲主机内置存储≥16G容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； - 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； - 主机具多种身份识别功能：可通过蓝牙身份证读卡器读取学生身份信息及主机触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； - 可根据用户需求另配蓝牙读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； - 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩； - 主机具有4G功能模块可将测试数据通过4G移动网络直接上传到云端存储； - 主机可通过OTGUSB接口直接导入测试者名单信息或通过云端直接下载到主机内； - 主机与外设采用无线WIFI连接； - 主机内置本项目采购的所有体质测试项目，主机可互用； - 外设采用光电对射原理设计,非光电反射原理设计; - 主机与外设均采用内置可充电锂电池供电，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全； - 量程：0~9999.9s 分辨率：0.1s 误差：±1% ★提供生产厂家针对本项目的授权书（投标人为生产商不需要） ★投标产品具有NSCC国体认证证书；（提供复印件加盖公章原件备查） | 1套 |
| 5 | 中长跑测试仪 （60人） | - 测试学生耐力素质,特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力； - ▲主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； - ▲主机内置存储≥16G容量，最少可储存10万条测试数据，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； - 全程语音提示，具有外接扩音装置功能； - 主机具多种身份识别功能：可通过蓝牙身份证读卡器读取学生身份信息及主机触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； - 可根据用户需求另配蓝牙读卡器以及蓝牙条码扫描枪等识别学生信息； - 当主机配有蓝牙微型打印机，可实时打印测试成绩，便于测试者即时测试成绩； - 主机具有4G功能模块可将测试数据通过4G移动网络直接上传到云端存储； - 主机可通过OTGUSB接口直接导入测试者名单信息或通过云端直接下载到主机内； - 主机与外设采用无线WIFI连接； - 主机内置本项目采购的所有体质测试项目，主机可互用； - 采用超高频射频技术，每秒可以同时感应750人，学生终点同时冲线时不会出现漏感应现象，保证测试精度； - 地毯式天线为齿状拼接平板橡胶垫可防水（非PVC丝圈材质地毯）； - 可自动测试800/1000米/1500米/3000米/5000米/10000米和马拉松/竞走其他中长跑； - 可以用于200米、250米、300米和400米运动场； - 自动完成计圈、计时，能自动识别并显示测试者完成的圈数和时间，通过终点时最终感应测试的成绩，保留通过终点的时间，测试外设具有存储功能以防无线断线、数据丢失； - 计时芯片采用背心无源及鞋扣芯片（不需要更换电池，防止考试期间计时芯片出现没电现象，导致考生没有成绩），不需要任何维护，可防水、防紫外线，重量轻，可佩戴于鞋带； - 起跑时具有发令音箱或发令枪发令，具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息； - 全程低压测试，不需要外部电源可独立工作，有电压不足提示； - 量程：0~9999.9s 分辨率：0.1s 误差：±0.1% ★提供生产厂家针对本项目的授权书（投标人为生产商不需要） ★投标产品具有NSCC国体认证证书；（提供复印件加盖公章原件备查） | 1套 |
| 特别申明： 1、本次采购的仪器需与学校原有体质测试设备主机安卓系统及外设兼容，提供相关证明文件或兼容承诺书。 2、所投产品需满足或高于参数要求，中标后将根据中标文件参数符合性审查所供产品。 3、如果投标人投标时复制招标文件中的技术参数，而实际所供货物无法满足招标文件中的技术参数的，一经招标方举报或逐一按照招标技术参数验收时发现，招标方有权拒收产品且投标人将被列入招投标黑名单。 4、以上技术参数为中标后货物验收的标准依据，货物验收时如出现与技术参数不相符，视为虚假应标。 |  |  |  |

（二）其它要求

1.交付使用：合同生效后20日内必须交付完成并通过学院组织的验收。

2.技术培训：中标方应负责对采购方人员进行现场培训，直至采购方人员能完全操作和维护设备。

3.质量保证：保证至少三年内免费升级，终身免费维护。

4.故障响应：中标方在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤24小时，售后人员应在24小时内联系客户沟通需求及线上解决问题；如需现场支持，工程师需在48小时内到达客户现场并排除故障。

样机提供及演示技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 演示技术参数及功能特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坐位体前屈测试仪 | 1、主机采用10寸及以上手持式平板电脑，四核处理器，运行1.0GB内存，windows系统或安卓操作系统或ios系统，支持多点触控； 2、主机内置存储≥16G容量，可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间； 3、全程语音提示，具有外接扩音装置功能； 4、主机具多种身份识别功能：可通过蓝牙身份证读卡器读取学生身份信息及主机触摸屏输入身份证号、学号以及英文字母的学生信息等，输入学号具备自动递增功能； 5、主机可通过OTGUSB接口直接导入测试者名单信息或通过云端直接下载到主机内； 6、主机与外设采用无线WIFI连接； 7、主机内置本项目采购的所有体质测试项目，主机可互用； 8、外设采用激光测距技术精准测量肢体前屈距离，可智能判断单手触及滑板的犯规动作，滑板可自动归零。底座为金属钢板折叠型，坚固耐用； 9、外设自带显示屏与主机同步显示测试成绩，可独立测试使用； 10、主机与外设均采用内置可充电锂电池供电，无需外接220V电源确保测试现场测试者安全； |

第四章 附 件

投标函格式

致：

1．根据已收到的                       项目的招标文件，遵照招标投标管理办法的规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，投标报价如下，并承诺本次报价不低于成本价：

投标报价：共计              万元，大写：

2、如我单位中标，保证收到开工令后立即开工，服务期为         年。

3．我单位保证本工程维保质量达到  规范要求  。

4、如果我单位中标，我单位保证向你单位按时提交招标文件规定的履约保证金作为我单位的履约担保。

5、我单位同意在规定的投标有效期内严格遵守本投标文件，本投标文件对我单位始终有约束力，且随时可能按此投标文件中标。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

法定代表人授权委托书

泰州职业技术学院：

（单位名称）法定代表人授权我单位                 （职务或职称）          （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                    项目投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

报 价 一 览 表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务费报价 （元） | (大写) 元人民币（总价）； (小写) 元/年。 |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加           工程项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标小组成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：                   法定代表人（盖章或签字）：

年   月   日

（注：承诺书直接复印后签字盖章，印章必须清晰完整）

其他内容投标人根据需要自行添加