
 竞争性磋商采购文件

项目名称：泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目
项目编号：TZLC20220126 

采 购 人：泰州职业技术学院

代理公司：泰州林诚项目管理有限公司
2022年1月26日

目 录

第一章    竞争性磋商采购邀请                      

第二章    供应商须知

第三章    合同书（格式文件）

第四章    项目需求

第五章    评审方法和评审标准

第六章    磋商响应文件格式

第一章 竞争性磋商采购邀请

泰州林诚项目管理有限公司受泰州职业技术学院的委托，对泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商并提请注意下列相关事项：

一、采购项目信息

1.项目名称：泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目

2.项目编号：TZLC20220126

3.项目预算：14.5万元/年,2年合计29万元 

4.采购方式：竞争性磋商

5.采购人：泰州职业技术学院

6.服务期：维保周期两年，合同一年一签，采购人将根据维保实现情况确定，期间有维保服务质量或其它问题的采购人有权解除合同

二、供应商资格要求

1、参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具有有效的企业法人营业执照；

2、供应商在中华人民共和国应急管理部社会消防技术服务信息系统备案（提供网站截图并加盖公章）（http://www.shhxf119. gov.cn/）；

3、项目负责人必须持有一级注册消防工程师资格证书，并且提供投标单位在2021年6月-2021年12月为其交纳的社保证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；
4、供应商须具有良好的信誉、经营状况良好，具有独立承担民事责任能力；

5、供应商近三年在采购活动中无劣迹，未出现违法、违规经营行为；主要管理人员没有职业犯罪记录；
6、本项目不接受联合体参加投标，供应商必须具备独立完成该项目的能力，成交后不允许分包或转包。

三、竞争性磋商文件的购买

请有意向的供应商于磋商公告发布之日起至2022年2月9日17时发送《确认函》至邮箱（3317004925@qq.com）报名。
四、磋商响应文件接收截止时间和地点

首次磋商响应文件开始接收时间：2022年2月14日14:00整

首次磋商响应文件接收截止时间：2022年2月14日14:30整

磋商响应文件提交地点：泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼三楼培训室）

五、响应文件份数：响应文件一式五份，其中正本一份，副本四份

六、磋商有效期：磋商之日起90天

七、本次磋商采购联系事项

代理公司：泰州林诚项目管理有限公司    

联系人：王女士    电话：19951167066

地址：泰州市开发区雪铁龙路1号(梦创中心北楼308室）

采购人：泰州职业技术学院

联系人：毛老师       电话：13852665399  

地址：泰州市医药高新区天星路8号
八、本采购公告期限为自发布之日起3个工作日
第二章  参加磋商供应商须知

遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

采购文件

采购文件包括本文件所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

采购文件中的“采购人”是指泰州职业技术学院，“代理公司”是指泰州林诚项目管理有限公司，“供应商”是指参加本项目磋商的供应商。

采购文件仅作为本次磋商使用。

（三） 采购文件的解释

本文件的最终解释权归泰州林诚项目管理有限公司。

（四） 采购文件的补充或修正 

在磋商截止时间5日前代理公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

如需对采购文件进行补充或修正，代理公司将在泰州职业技术学院网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合代理公司要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五） 响应文件的组成

响应函（格式见附件）
资格、资信证明文件：

关于资格的声明函（格式见附件）

具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；
供应商法定代表人身份证复印件；

供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；
供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

承诺书（格式见附件）；

供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至响应文件截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

采购人要求的特定资质证明复印件（详见“磋商邀请函”-“供应商资格要求”）。

3.报价一览表

4.拟派本工程主要人员一览表及拟在本工程使用的主要设备一览表
5.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-3项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 响应文件的制作

所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

响应文件由供应商参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

响应文件一式五份，其中正本一份，副本四份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明项目名称及编号并加盖公章。
响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

磋商费用自理，参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（七） 无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

响应文件未按规定的期限、地点送达的；

响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

磋商小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八） 磋商、评审

磋商、评审工作由代理公司负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

响应文件的审查

报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

正本与副本不符，以正本为准。

磋商、评审程序

响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。 

资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。 
3. 评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，则由采购人抽签决定。

4. 评分标准

详见附件。

（九） 确定成交供应商

磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

采购人在泰州职业技术学院网发布成交公告。采购人、代理公司和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达代理公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。代理公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

代理公司向成交供应商发放成交通知书。

（十）采购终止

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

磋商保证金

1.本项目不收取磋商保证金。

2. 供应商有下列情形之一的，将上报监管部门，由监管部门做出相应处罚：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

供应商与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的；

采购文件规定的其他情形。

3. 成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十二）签订、履行合同

采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

成交供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十三）成交服务费

本次磋商收取成交服务费计人民币陆仟伍佰元（含评审费），该费用由成交供应商在领取成交通知书之前缴纳给代理公司，请供应商在报价时予以考虑。
第三章  合同书（格式文本）
项目编号：                           项目名称：        
采购人：           （以下简称甲方）  供应商：           （以下简称乙方）

住所地：                             住所地：                        
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州林诚项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的：                             
第二条 合同总价款 本合同总价款为     （大写）人民币。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购          （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 甲方承担的工作及责任

1. 提供项目的基础资料（具体见清单）；

2. 所提交的基础资料及书面反馈意见必须全面、及时，并对资料的可靠性负责；

3. 按合同规定的金额和时间支付资金；

4. 指定专员   负责配合乙方人员的现场工作，协助为乙方现场工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。
第六条 乙方承担的工作及责任

1. 乙方按甲方提供的项目任务书内容，按合同规定时间提交最终成果。

2. 乙方指定专员  负责配合与甲方的项目沟通工作。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时缴纳合同价*10%的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3. 付款方式：________________________   
第九条 违约责任

1. 由于乙方原因，延误了本合同各阶段要求的提交时间，每延误一天，乙方应向甲方支付本合同项目总费用2‰的违约金，甲方有权从应付未付的费用中扣除。

2.因甲方原因造成的超出项目周期之后的方案修改和跟进，不属于本合同委托内容，需双方协商另行委托。

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由甲方所在地即泰州市海陵区人民法院诉讼管辖。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：

（盖章）                     （盖章）

代表人：                      代表人：

第四章  项目需求
（一）基本信息
泰州职业技术学院总建筑面积约  28 万平方米。维保项目包括：城市消防联网系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、电气火灾监控系统，消防设备电源监控系统，防火门监控系统，消防电梯、防排烟设施、消防专用电话、消防应急照明灯和疏散指示标志等消防设施。

（二）维保要求

1、维保单位应按照现行消防法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责，并在泰州市消防主管部门备案，承担相应法律责任。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人一级注册消防工程师，至少指定2名消防设施操作执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人确认。

3、严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试、记录等技术服务。

4、维保期间投标方应充分考虑建筑消防设施器材的防冻、防雷、建筑接地，学校消防联网和城市消防联网工程的工作量。目前学校与泰州市消防指挥中心联网的建筑，要求在消防部门监控下24小时无故障运行。每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，并按消防部门要求填写相关维修保养记录和消防器材巡查记录交招标方，确保消防设施正常运转。

5、维保单位每年应出具一套全面合格的检测报告，该报告须能得到各级消防主管部门及招标方的认可。

6、在接到招标方通知要求维修时，或在维保巡查、检查中发现建筑消防设施存在故障问题时，能够当场修复的应立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内向消防部门备案，并尽快排除故障。

7、在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的，由维保单位承担法律责任和一切损失。

8、对常用故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感、模块等），故障零部件确需更换时，向招标方提出建议，并出示更换部件报废证明。

9、对招标方值班或管理人员进行专业技术指导服务。

10、在投标方承接招标方所有消防设施的维保工作之前，招标方应确保整个校区的消防设备、设施全部完好且正常运行。投标方在接交前将对招标方的所有消防系统逐一进行检查、测试，并将整理报告给招标方，投标方对接交前所存在的消防隐患，投标方可帮忙排查、恢复。但对原消防系统中所有不可修复的故障设备，投标方不承担任何费用，则有招标方负责采购，投标方可负责更换、调试。

11、维保中的安全责任由投标方承担，并采取相应安全措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等）由施工方承担全部责任，与招标方无关。

（三）维保周期及付款方式：

本项目维保周期两年，合同一年一签，采购方将根据维保实现情况确定，期间有维保服务质量或其它问题的采购方有权解除合同。

付款方式：合同生效后30日内支付年度维保费的50%，维保期结束30日内支付剩余年度维保费的50%。

（四）验收：根据学校基本建设工程管理办法及相关规范要求验收   

消防系统保养工作内容

	项目
	名称
	工作内容
	检查周期

	1
	火灾自动报警系统
	1、火灾报警自检功能测试、保养及维修

2、消音、复位功能测试、保养及维修

3、故障报警功能测试、保养及维修

4、火灾优先功能测试、保养及维修

5、报警记忆功能测试、保养及维修

6、打印输出功能测试、保养及维修

7、主、备电切换功能测试、保养及维修
	每月一次

	2
	联动系统
	1、手、自动启停消防水泵功能测试、保养及维修

2、手、自动启停防排烟系统功能测试、保养及维修

3、非消防电源切断测试、保养及维修
	每月一次

	3
	警报装置
	1、声光测试、保养及维修

2、消防广播功能测试、保养及维修
	每月一次

	4
	报警装置
	1、感烟、感温探测器报警功能测试、保养及维修

2、手动报警按钮功能测试、保养及维修

3、报警控制器地址号核对、保养及维修
	每月一次

	5
	消防水系统
	1、喷淋系统末端放水测试、保养及维修、保养及维修

2、水流指示器信号反馈功能测试、保养及维修

3、消火栓按钮启、停泵功能测试、保养及维修

4、消防主、备泵切换功能测试、保养及维修

5、远程启、停泵功能测试、保养及维修
	每月一次

	6
	防排烟系统
	1、消控中心自动启动送、排风机测试、保养及维修

2、消控中心按钮启动送、排风机测试、保养及维修

3、现场启停送、排风机测试、保养及维修
	每月一次

	7
	其他
	室内外消火栓系统、疏散指示和应急照明系统等测试、保养及维修
	每月一次

	8
	消防设施检测报告
	经各级消防主管部门认可的完整、合格的消防设备设施检测报告
	每年一次

	注明：本项目为建筑消防设施维护保养项目，包括泰州职业技术学院校区内所有有关消防设施的维保（包含维修费用及自然老化、损坏配件更换材料的费用等，不包含不可抗力损坏配件更换材料费用以及灭火器、气体灭火系统灭火剂充装费用），维护保养内容包括但不限于以上内容。


第五章 评审方法和评审标准

	评分因素
	分值
	评审标准

	价格

（20分）
	20
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×20。

	企业业绩（16分）
	16
	自2018年1月1日（含）后，供应商承担过类似业绩的，每提供一个得2分，本项最多得16分。（需提供合同原件，未提供合同原件不得分）

	服务方案（64分）
	14
	人员配置：

1.项目负责人具备一级建造师得2分，具备高级工程师得2分；具备二级建造师得1分，具备工程师得1分；最高得4分；

2.拟投入项目技术人员具备3级（高级）消防设施操作员证书的每有1人得3分，最高得6分。

3.一般维保人员具有建筑消防员中级证书，每提供一人得2分；最高得4分；提供资质证书及近三个月社保（未提供人员证书原件及社保不得分）。

	
	20
	对方案的符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性等方面进行评价：方案完整、科学，可行度高的得20-15分；方案较完整、科学,可行度较好:15-10分；方案完整，可行度一般：10-5分；方案不完整，可行度一般：5-0分；不提供不得分。

	
	20
	突发事件处理预案完备健全等,对本项目针对性强，有实际可操作性。预案中人员安排明确、物资准备充足、处理方案全面。方案全面完美的得 20-15分；方案较全面的得15-10分；方案一般的得 10-5 分；方案差的得5-0分；不提供不得分。

	
	10
	服务方案：服务设想周到全面，服务定位明确，具有针对性，针对本项目的重点、难点等方面，有不同于其他投标人的新颖思路的得10-8分；服务设想基本全面，服务定位基本正确，具有针对性的得8-6分；服务设想基本全面，服务定位模糊，不具有针对性的得6-4分；服务设想不全面，服务定位模糊，不具有针对性的得4-0分；不提供不得分。


第六章  响应文件的部分组成和格式

竞争性磋商响应文件

              （正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：
磋商供应商名称：               

      日       期：

（一）响应函（格式）：

响应函
致泰州职业技术学院：

我方收到贵方编号       采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的磋商。

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。
我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

我方认为贵公司有权决定成交供应商。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

如我方在最后报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则无条件接收相应处罚。

如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司的人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：      

（二）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

__________________（采购人名称）：

我公司（单位）参加本次项目（编号为      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     供应商（盖章）：

       法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（三）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

日    期：

说明：１.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2.扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	法定代表人身份证正面复印件
	加

盖

公

章
	法定代表人身份证反面复印件


（四）承诺书（格式）：

承诺书

                              （供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（TZLC20220126）所提供的服务均符合采购人的要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（五）报价一览表（格式）：

报价一览表 

供应商名称（盖章）：
	项目名称
	
	项目编号
	

	服务费报价

（元）
	(大写)                         元人民币（总价）；

(小写)          元/年，两年合计          元。

	服务周期
	

	备 注
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（六）

拟派本工程主要人员一览表

年    月    日

	姓  名
	性别
	年龄
	职 称
	专 业
	执业资格
	拟在本项目中担任的工作

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（七）

拟在本工程使用的主要设备一览表

年   月   日

	机械设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(八）磋商确认函（格式）：

磋商确认函

泰州林诚项目管理有限公司：

我单位仔细研究（项目编号：     ）           采购文件，并完全清晰理解全部内容，不存在任何误解之处，同意放弃提出质疑的权利。经我公司认真研究，决定无保留地接受采购文件的所有条款，准时参加本项目磋商活动。

单位名称：               

联系人：                 
手机：                   

单位（公章）：        

年   月   日

备注：

（1）供应商须在2022年2月9日17：00前将磋商确认函以电子文件形式（图片或PDF）发送至邮箱3317004925@qq.com，邮件主题：磋商确认函+公司名称+联系人+联系方式）。未能在指定时间前将磋商确认函发送至指定邮箱的供应商，泰州林诚项目管理有限公司有权拒绝其响应文件；

（2）供应商须如实填写磋商确认函中的有关内容和信息，并确保发送的电子文件清晰可见，如提供的磋商确认函信息有误或无法识别，其后果由供应商负责；

（3）已提交确认函的供应商，如无正当理由不参加本项目磋商，政府采购监管部门有权做出不利于该供应商的处理。

1


