### 泰州职业技术学院电控系统维保项目招标公告

泰州职业技术学院（以下简称“采购人”）拟对电控系统维保项目进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。

### 一、项目概况

### 1、项目名称：泰州职业技术学院电控系统维保

### 2、项目编号：TZY21009

### 3、项目实施地点：泰州市医药高新区天星路8号

### 4、项目预算：人民币15万元（共37个月，2021年6月1日至2024年6月30日）

### 5、项目维护范围：泰州职业技术学院19幢学生公寓，共1955间。学生公寓东区1#~9#共计9幢公寓，房间979间；学生公寓西区1#~7#、9#、11#、13#共计10幢学生公寓，房间976间。

6、联系方式： 凌老师   电话：18994658335

### 二、投标人的资格要求

### 1、须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，营业执照的经营范围包含本次采购项目内容，且已经网上登记备案。

### 2、2019年1月1日以来合同金额4万元（含）以上的同类项目成功案例一个。

### 3、最近三年经营活动无重大违法记录。

### 4、本次招标不接受联合体投标。

### 三、开标时间、地点

### 投标开始时间：2021年5月26 日上午9：00

### 投标截止时间：2021年5月 26日上午9：30

### 地点：泰州职业技术学院（泰州市高新区天星路8号行政楼118室）

### 四、响应文件份数

### 响应文件一式叁份，正本壹份、副本貳份

### 五、参加投标确认函:

### （1）投标人必须在2021年5月24 日12:00之前将《参加投标确认函》发到邮箱tzyhqzcc@126.com，邮件名称为：TZY21009。在规定时间内未发送投标确认函的投标人或投标确认函未盖章的，采购人有权拒绝其参加投标。投标人须按规定报名登记，参与投标。投标人不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的投标人记录在采购人处。

### （2）格式：

参加投标确认函

泰州职业技术学院：

我单位已下载了贵单位项目（项目编号：TZY21009 ）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的采购活动。

我单位名称：

联系人：

手机：

邮箱：

单位（盖章）：

### 年   月   日

### 六、维护内容

### 智能控电系统设备、型号、数量及维护内容

| ### 序号 | ### 设备名称 | ### 型号 | ### 数量 | ### 单位 | ### 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 智能电控软件 | ### CH-DK-300 | ### 1 | ### 套 | ### 数据管理及维护、增补电量 |
| ### 2 | ### 智能电表 | ### CDDS600/R/K | ### 1955 | ### 台 | ### 排查解决仪表故障，遇损更换 |
| ### 3 | ### 数据采集器 | ### CH-BA-550 | ### 72 | ### 台 | ### 排查通讯故障，遇损更换 |
| ### 4 | ### 数据集中器 | ### CH-BA-550-T | ### 18 | ### 台 | ### 排查通讯故障 |
| ### 5 | ### 时间控制器 | ### CDDS600-SJ/R | ### 1907 | ### 台 | ### 排查解决故障，遇损更换 |
| ### 6 | ### 线路巡检 |  |  |  | ### 通讯线路故障排除 |

### 七、服务质量

### 1、主动维护：提高服务意识，主动进行设备巡检和回访，在原有维护流程的基础上，要求每月至少一次对设备进行远程巡检，发现问题和隐患及时排查解决；并主动与宿管部领导沟通和对公寓楼管进行服务回访。

### 2、认真遵守和执行学校相关规章制度，员工进楼工作必须佩带工作证件；维修人员电话保证24小时开机，接到报修电话要在第一时间内排除故障，保证学生正常用电。

### 3、安全责任，中标方如违反安全操作制度及相关的操作制度所造成的人身安全事故、设备损坏等均有中标方负责赔偿。

### 4、维保服务方式为包工包料，但是不包含主材，主材为：智能电表、数据采集器、数据集中器、时间控制器。

### 5、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告（工作单）给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

### 6、中标单位维修工具、劳动安全用品自行解决。

### 八、维保时限及支付方式

### 1、服务时限为37个月，采取“12+12+13”模式，合同一年一签，一年合同到期后，经由招标单位考核通过后方可续签（提前30天），最后13个月合同金额为“年度报价/12*13”。

### 2、付款方式：前两年合同生效后，一次性支付当年合同总金额的100％；第三年合同生效后，一次性支付当年合同总金额的50％,合同到期后10日支付50%。

### 九、投标说明

### 1、投标书报价中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等），以合计总价标明报价。对不包含在维保内容内的主材（智能电表、数据采集器、数据集中器、时间控制器），必须提供遇损更换时单价报价。

### 2、投标书中应包含投标单位详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对维保人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。

### 3、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退。

### 4、中标方式：对符合要求的投标人，按照“合计总价”最低者中标。

投标报价清单及格式报价表

| 序 号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 年 度 | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍电控系统维保 |  | 第一年（12个月） |  |  |
| 2 |  |  | 第二年（12个月） |  |  |
| 3 |  |  | 第三年（13个月） |  |  |
| 合计人民币（大写） |  |  |  |  | （小写）¥： |

投标人：（盖单位印章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

联系电话：

日    期：       年    月    日

### 泰州职业技术学院

### 2021年5月18日