泰州职业技术学院配电房电气设备试验

招 标 文 件

招标人：泰州职业技术学院

2022年6月23日

一、投标须知

（一）项目概况：

1、招标人：泰州职业技术学院

2、招标方式：公开招标

3、工程名称：泰州职业技术学院1#配电房、2#配电房、3#配电房、中心配电房高低压电气设备预防性试验

4、招标工程内容：泰州职业技术学院1#配电房、2#配电房、3#配电房、中心配电房高低压电气设备预防性试验。

高压中置柜60台、变压器12台、83台低压柜、电容柜、高压熔丝、避雷器、接地系统、安全用具试验检测，高低压设备配件紧固、除尘、除锈等。

5、质量标准：

（1）符合相关规定试验标准；

（2）检测发现故障、损坏、不达标的电气设备，20000元以内施工方自行更换，不另行增加费用；

（3）文明安全施工：中标单位必须做好相关的安全设施，确保施工期间施工人员安全及周围行人的安全；

（4）施工单位施工期间必须保证现场整洁、有序，并自行清理施工垃圾；

（5）项目完成后20天内，经供电部门对所有试验项目检测，取得合格报告后方可认定工程合格。

6、建设地点:泰州职业技术学院院内

7、资格审查方式 ：资格后审

8、工程时间要求：10天（具体施工时间以甲方通知时间为准，若因乙方延迟，对甲方造成的所有损失及费用，均由乙方承担）

9、招标限价：人民币140000元。

10、项目联系人：凌老师  电话：18994658335

（二）投标费用：

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。

履约保证金:中标公告在我院网上发布后中标供应商须在三个工作日内交纳履约保证金人民币贰万元整。

（三）投标人资格要求：

1、投标人须具备独立法人资格，具有良好的财务状况和商业信誉；

2、电力工程（2015新标准）三级（含）以上、输变电工程（2015新标准）三级（含）以上、建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质及有效的安全生产许可证，同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承试类四级及以上资质；

3、拟选派项目负责人资质等级：电力工程二级（含）以上或机电工程二级（含）以上及安全考核合格B证；

4、本项目不接受联合体投标；

5、投标人没有招投标相关法律法规规定的禁止投标的情形。

6、投标人在投标前需进行现场勘查，没有进行现场勘查的采购人有权拒绝其参加投标。

（四）投标有效期：

本项目投标有效期为 90天（日历天），投标有效期自投标截止之日起算。

（五）投标人出现下列情况之一者，招标人有权取消其中标资格，并不再邀请其参加以后任何投标工作：

（1）投标人领取招标文件后无正当理由放弃投标的；

（2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（3）中标人无正当理由拒绝签订采购合同；

（4）投标人相互串通投标或有其它违法违规行为。

（六）招标文件的组成：

1、本文件及招标答疑文件和所有按第（八）条发出的补充通知。

2、招标文件及招标答疑文件以招标人发出的书面材料为准，口头答复一律无效。

（七）招标文件的澄清：

1、投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在3天内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面解答的形式分发给所有投标人。

2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论，解释和结论，招标人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（八）招标文件的修改：

1、投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2、补充通知将在学院官网公开发布。

3、为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中注明）。

二、招标要求

（九）工期：工期10日历天（具体施工时间以甲方通知时间为准，若因乙方延迟，对甲方造成的所有损失及费用，均由乙方承担）。

（十）质量标准：合格

（十一）投标报价：

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务等所须的全部费用。投标人要认真阅读图纸、文件及各类定额政策，并自行去现场勘查，综合自身情况，慎重报价。

2、投标人依据招标人在投标前确定并公布的工程限价，结合企业自身实际情况，进行工程投标报价。

3、最高限价：本项目最高限价为：140000元，投标人的含税投标总价不得高于最高限价，否则视为无效报价，做无效标处理。

4、本工程执行全费用固定总价。

(十一）执行文件：

1、与本次招标相关的现行执行标准、规范、技术资料；

2、其它的相关资料。

（十二）付款方式：完成所有试验工作内容，10天内出具供电部门认可的预防性试验报告后，甲方一个月内付清。付款前并开具符合甲方要求的专用发票。

（十三）现场管理要求：

中标人需服从招标人派出的管理人员的指导、监督。中标人对该项目负全面管理、协调、指导责任。

文明安全施工：中标单位必须做好相关的安全设施、维护，确保施工期间的施工人员的安全及周围行人的安全。施工单位施工期间必须保证现场整洁、有序。

（十四）招投标活动时间安排：见日程安排表。

三、投标文件

（十五）投标人应认真检查招标人发放的招标文件是否齐全，如有遗漏请于发标后2日内向招标人索取，否则责任自负。

（十六）投标文件的组成

投标单位的投标文件应包括但不限于下列内容：

相关证件需在有效限期内，否则投标文件为无效文件。

1、投标函（格式见附件）；

2、营业执照复印件；

3、资质证明资料；

4、法定代表人证书或法定代表人授权委托书（原件）（格式见附件）；

5、授权委托人身份证复印件（原件备查）；

6、项目负责人证书（复印件加盖公章）

7、工程投标预算书（原件）

注：2、3项为资格审查合格必要条件。资料未按规定提供、复印件未盖单位公章或无效的招标人有权对投标文件作出不利于投标人的评判。资格审查不通过的单位视为无效投标文件处理。

上述材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封在同一份文件袋中，并在封袋上注明投标单位名称、投标项目名称，封袋上必须加盖投标单位公章。未按要求提供，可不予接受。

投标文件应明确标明“正本”或“副本”字样，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（十七）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文件清晰整洁，并在修改处加盖投标人负责人或法定代表人或其委托代理人的印章。

四、投标文件密封和递交

（十八）投标文件的密封和标志：

投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称及所投项目名称。封袋上必须加盖投标人公章。

（十九）投标截止时间：

投标人须在招标文件规定的递交投标文件截止时间之前将投标文件递交到指定地点。超过规定时间递交的投标文件将被拒绝。

五、开标、评标、定标

(二十)开标按招标文件约定的时间、地点公开进行，开标会议由招标单位主持，邀请所有投标人参加，投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人或其委托的公证机构进行检查公证。经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

(二十一)投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理。

1、投标文件附件二附件三格式中标明盖章、签字的地方未按要求盖章、签字的,或者企业法定代表人或委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
　　2、未按招标文件规定的格式填写，投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
　　3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；
　　4、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；
　　5、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
　　6、明显不符合技术规范、技术标准的要求；
　　7、投标报价超过招标文件规定的招标限价的；
　　8、不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同或大量相似的情况；
　　9、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
　　10、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法；

11、资格审查不合格的。

（二十二）评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、择优的原则，并且在严格保密的情况下进行。

（二十三）本项目采用按最低投标价法的原则决定第一中标候选人，以此类推

（二十四）招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二十五）招标人将核查排名第一的中标候选人投标项目负责人，所列人员不是本单位员工的，招标人有权取消其中标候选人的资格，确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

（二十六）在评、定标过程中，投标人对招标委员会成员施加影响的任何不规范行为，都将导致取消中标资格。

日 程 安 排 表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发放招标文件 | 泰州职业技术学院官网自行下载 https://www.tzpc.edu.cn 时间： 2022年6月23日 |
| 2 | 投标人踏勘 现场 | 地点： 泰州职业技术学院新校区行政楼124室 时间： 2022年7月4日9时 |
| 3 | 投标人报送 书面疑问 | 发送至电子邮箱：tzyhqzcc@126.com 时间：2022年6月30日12:00前 |
| 4 | 投标文件递交 | 地点：泰州职业技术学院行政办公楼118会议室 时间：2022年7月20日9:00至9:30 |
| 5 | 开标 | 地点：泰州职业技术学院行政办公楼118会议室 时间： 2022 年7 月20 日9:30 |

泰州职业技术学院配电房电气设备试验

投标文件

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年   月   日

目录

1、投标函；

2、资质证明资料（附企业法人营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、企业基本存款账户开户许可证等）；；

3、法定代表人证书或法定代表人授权委托书（原件）（格式见附件）；

4、授权委托人身份证复印件（原件备查）；

5、项目负责人证书（复印件加盖公章）

6、工程投标预算书（原件）

7、投标承诺书

8、其他投标人认为需要提供的材料

投标函

泰州职业技术学院(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了泰州职业技术学院配电房电气设备试验施工招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)       元(¥)      的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

地址：

电话：

2022年    月     日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓    名：                     性     别：

年    龄：                     职     务：

系                                (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖章)

2022年    月     日

授权委托书

本人             (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现委托

(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改泰州职业技术学院泰州职业技术学院配电房电气设备试验施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，委托身份证复印件

投  标  人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

2022年     月      日

投标承诺书

本公司承诺：

一、不在企业诚信库、建筑市场信用管理平台和投标文件中提供虚假材料、信息。

二、不与招标人（招标代理）或其他投标人串通投标。

三、不向招标人（招标代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、中标后在招标文件规定的时间内依法与招标人签订合同。

六、不转包、违法分包中标项目。

七、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

八、本公司拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受招标人、主管部门作出的取消中标资格、记入信用档案、不退还投标保证金等处理。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

2022年    月    日