窗体顶端

泰州职业技术学院办公室纱窗制作与安装招标文件

(项目编号：tzy20016-1)

经研究决定，学院行政楼、南大门、大学生活动中心等场所的一楼办公室安装金刚砂纱窗，现将其制作与安装进行公开询价采购，择优选定中标单位，具体内容如下。

一、招标内容及要求

1、铝合金金刚砂纱窗约185扇，总面积约200平方米，预算单价200元/平方米，预算总价4万元。
2、技术要求：铝合金采用外框采用灰色喷涂1.00MM厚度，规格30*20*1.00，提升窗采用30*15厚度1.00MM，金刚纱采用304不锈钢纱材质，网丝筋¢1,00MM表面采用灰色涂层32目，标准件五金螺丝采用304材质不锈钢，铝合金提升金刚纱窗采用封闭式滑轮，确保提升、灵活、牢固，为了保证安办公室安全，提升窗加装专用控制锁，确保安全。中标单位需提供纱窗小样及配件、锁样品，经确认后方可安装。
3、中标人中标后需至现场测量尺寸，工期要求20天。质保期一年。

二、投标人资格要求
    投标人应为具有独立法人资格的企业或经营实体。

三、投标人投标资料的要求 
    1、投标函（要求以每扇综合单价报价，含材料、安装、税金、管理等一切费用，结算时按每扇综合单价乘实际安装面积，招标人不再支付此款外的其他任何费用。）

2、投标单位需要提供营业执照复印件（加盖单位印章）

3、法定代表人或负责人授权书原件

4、法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件（加盖单位印章）

5、样品：
1）样品窗按图片分隔三段，中间采用提升设计，样品窗尺寸不小于400mm*600mm（宽*高）；2）小样铝合金外框一段，长度不小于100mm
[image: image1.jpg]



投标人应将投标文件用档案袋密封报价，并在档案袋标明投标项目、投标单位名称并加盖公章。以上文件一式叁份（一正二副，在文件封面上标注正/副本）。投标人应将投标文件正本和副本密封后，在外封袋上加盖供应商单位公章，密封报送到泰州市医药高新区天星路8号（泰州职业技术学院行政楼118室）。

本文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、投标保证金

人民币1000元（投标时投标人需要带现金，没有中标的投标人投标保证金当场退还，中标供应商的投标保证金转为部分履约保证金，履约保证金的金额为中标价的10%）。
   如发生以下情况，投标保证金将被没收。
   1）在投标有效期内撤回投标（本次投标有效期为开标后20天）；
   2）中标方不在规定时间内与招标方签订合同；
   五、付款方式
   安装完毕经验收合格后付95 %，余款一年后付清。
   六、开标时间和安排
    1、投标文件接受开始时间：2020年8月17日8：30

投标截止及开标时间：2020年8月17日9：00

    2、开标地点：泰州职业技术学院行政办公楼（泰州市天星路8号）一楼118室

3、联系人及联系电话：丁老师   18961019829
七、评定成交的标准

本次招标采用经评审的最低价评标法。

评标小组应当从通过资格审查的供应商中按质量和服务均能满足采购文件实质性要求（满足采购人所列的技术参数的所有要求），价格最低的原则确定成交供应商；

如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且价格相同的供应商，则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。

八、参加投标确认函:

参加投标单位必须在2020年8月14 日11:00之前将《参加投标确认函》发到邮箱tzyhqzcc@126.com。在规定时间内未发送的学院有权拒绝其参加询价。供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。

泰州职业技术学院

                                                                                2020年8月10日 

参加投标确认函

泰州职业技术学院：

　　　

我单位已下载了贵单位              项目（编号：tzy20016-1  ）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的招标采购活动。

单位联系人：                ，手机：            ，

传真：                      ，邮箱：            。

　　　

                                         单位（盖章）：

                                        年   月   日

投  标  函

致：泰州职业技术学院
1、根据已收到的工程招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件，我方愿按招标文件中要求的条件施工。

2、一旦我方中标，我方保证在  20   天（日历天）完工。

3、如果我方中标，将派出             作为本项目的负责人。

4、我方接受招标文件中的款项支付方式。

5、我方承诺本项目质量等级为         。承诺由招标人组织的验收中出现标书规定的质量违约行为，我方承担等同于合同价格的经济责任。

6、投标综合单价:                       元/平方米。

综合单价报价含材料、安装、税金、管理等一切费用，结算时按每扇综合单价乘以实际安装面积，招标人不再支付此款外的其他任何费用。

7、我方承诺响应招标文件中关于质量、工期、安全文明奖罚的所有条件，并同意在中标后，完全按照招标文件中提供的合同内容签订合同。

投标人：（盖章）

法定代表人或负责人：（盖章和签字）

日期：

法定代表人或负责人授权委托书（法定代表人亲自参加投标的除外）

法定代表人或负责人授权委托书

采购项目编号：tzy20016-1
泰州职业技术学院：

                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（             ）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人或负责人情况：

姓名：         身份证号码：             电话：           
被授权代表情况：

姓名：         身份证号码：             电话： 

                单位名称（盖章）：

                                法定代表人或负责人（签字或盖章）：

                                                  日期：
