
      招  标  文  件
项目名称: 泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目

项目编号： tzy21003
泰州职业技术学院
二〇二一年一月

第1章 投标邀请信息公告

现对泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目名称及编号: 

1、项目名称：泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目

2、项目编号：tzy21003
二、采购需求：

1、招标范围：建筑消防设备设施维护保养；

2、项目预算：17万元/年。

三、参加投标的投标人资格要求：

1、参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具有有效的企业法人营业执照；

2、投标单位为消防技术服务信息系统（http://www.shhxf119.com）中自主录入和公开的维保单位；

3、投标项目负责人必须持有一级注册消防工程师资格证书；

4、投标人须具有良好的信誉、经营状况良好，具有独立承担民事责任能力；

5、投标人近三年在采购活动中无劣迹，未出现违法、违规经营行为；主要管理人员没有职业犯罪记录。

6、本项目不接受联合体参加投标，投标人必须具备独立完成该项目的能力，中标后不允许分包或转包。

四、投标文件接收信息
    投标文件接收时间：2021年2月23日上午9：00

    投标文件接收截止时间：2021年2月23日上午9：30

    投标文件接收地点：泰州市医药高新区天星路8号 泰州职业技术学院行政楼118室 
本项目不接受投标人以邮递、电子邮件等方式递交的投标文件，投标应由其法人代表（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于开标前当面提交。

五、开（评）标时间及地点：
    开标时间：2021年2月23日上午9：30

    开标地点：泰州市医药高新区天星路8号 泰州职业技术学院行政楼118室         
六、本次招标联系事项：

技术咨询：泰州职业技术学院

地址：泰州市天星路8号

邮编： 225300           联系人：毛斌

电话：13852665399

七、其他事项：

（1）投标人必须在2021年2月 1日17：00之前将《投标确认函》发送至tzyhqzcc@126.com；在规定时间内未发送的学院有权拒绝其参加询价。供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。
（2）请投标人如实填写确认函中的有关内容和信息，如因确认函中的项目名称、编号及联系人和联系方式有误，造成无法与其联系的，其后果由投标人负责；
（3）已提交确认函的投标人，如无正当理由不参加本项目投标，学院有权作出不利于投标人的处理。
（4）确认函必须采用邮件方式提交，招标人不接受其他任何方式提交的确认函。
投标确认函格式：

投标确认函

                        ：
我单位已获取了贵单位             项目（编号：tzy21003）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的投标。
我单位投标联系人：     ，手机：    ，传真：    ，邮箱：
特此告知。 

                          （单位公章） 

                       日  期：     

第2章 投标供应商须知
投标须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：泰州职业技术学院建筑消防设施维护保养项目
项目编号： tzy21003 
实施地点：泰州职业技术学院

	2
	招标人: 泰州职业技术学院
地  址：泰州市天星路8号

邮  编：225300

	3
	签订合同地点：泰州职业技术学院

	4
	招标方式：  公开招标  

	5
	投标有效期：开标后  90 天

	6
	投标书正本份数： 1 份,投标书副本份数: 2 份 

	7
	投标人须在规定的时间、地点准时参加投标，并提供以下资料原件参加资格审查：（1）法人代表身份证(或被授权人身份证)原件；（2）企业法人营业执照原件、建筑消防设施维修保养资格证书、基本帐户开户许可证原件及项目负责人建筑消防设施维保证书原件；（3）消防技术服务信息系统（http://www.shhxf119.com）中自主录入和公开的维保单位截图。

	8
	中标原则：本项目采用综合评分办法，按综合得分高低顺序推荐中标候选人

	9
	本项目最高限价为 17万元/年，投标报价超过最高限价的投标文件作无效投标文件处理； 

	10
	服务周期：一年,2021年3月1日至2022年2月28日。

	11
	本项目不接受投标人以邮递、电子邮件等方式递交的投标文件，投标应由其法人代表或持法人委托书的授权代表于开标前当面提交。

	12
	中标单位在合同签订前3个工作日内，须向招标方缴纳履约保证金（中标价10%）。

	13
	付款方式：合同生效后30日内支付年度维保费的50%，年末维保期结束30日内支付剩余50%。


一、总则

（一）招标方式
本项目采取公开招标方式。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。
2、合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请信息公告》第三条规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）投标费用

投标人应承担全部准备和参加与投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（五）招标文件的约束力
投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

（六）招标文件构成
1、投标邀请信息公告；

2、投标供应商须知；

3、采购需求；

4、附件。

（七）招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在报名截止时间前，按照《招标须知前附表》中的地址以书面形式通知招标人。对在此之前收到的澄清要求，招标人将以传真和/或电子邮件公告的方式送达所有投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

（八）招标文件的修改

1、在投标文件接收截止日期2日前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个日内回复招标人，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标文件接收截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

4、招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，将被拒绝。

（十）投标文件构成（以下资料一式五份，依序胶装成册）：
投标人编写的投标文件，由商务标和技术标两部分组成。应包括下列各项内容：

1、投标函原件（格式见第四章附件）；

2、法定代表人授权委托书原件（格式见第四章附件）；

3、报价一览表（格式见第四章附件）；

4、诚信投标承诺书原件（格式见第四章附件）；

5、维保服务承诺原件（格式自拟）；
6、维保方案原件；

7、拟派本工程主要维保人员一览表原件（格式见第四章附件）；

8、拟在本工程使用的主要机械设备一览表原件（格式见第四章附件）；

9、资格审查资料：

(1)企业法人营业执照原件及复印件；
(2)企业资质证书、开户许可证原件及复印件；

(3)项目负责人维保证书原件及复印件；

(4)投标单位须提供消防技术服务信息系统中自主录入和公开的维保单位的截图原件；
10、投标人根据评标定标办法认为应当递交的其它资料(合同等)。

注：以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序胶装成册（以上材料中未提供原件的不予认可）。

（十一）投标文件格式
投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按投标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十二）投标报价
1、本项目的合同金额，应是完成采购需求所列招标项目的范围、周期、以及服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成采购需求所确定的业务所需的全部费用。

2、投标人在报价时应做出服务费报价。

3、招标人和中标人应按中标的服务费报价金额签订合同，不得就服务收费等实质性内容进行谈判。

4、所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

5、所有报价应是唯一的，评审小组不接受任何有选择的报价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

6、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
（十三）投标有效期
1、投标有效期为招标文件规定的开标后 90 天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，投标保证金应尽快退回，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第十三条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十四）投标文件份数和签署
1、投标人应严格按照招标须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：正本一份，副本二份。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表（或其授权代表人）签字并盖公章。

（十五）投标文件装袋密封

投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称、工程名称。封袋上必须加盖单位公章及其法定代表人或其委托的代理人的签字或盖章。在申请截止时间前递交给招标人；不按上述要求提交的原件招标人不予接受。（为防止原件散失，请各投标单位投标时提供原件清单）。
四、投标文件的递交

（十六）投标文件递交截止日期及方式

1、所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定地点，招标人对误投或过早启封概不负责。
2、招标人将在招标文件规定的时间和地点组织招标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人必须携带本人身份证原件在投标截止时间前签到，准时参加开标会。投标人代表身份证应与投标文件中的法定代表人授权委托书中的名称一致，不符合上述要求的评标委员会将否决其投标。

3、招标人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十七）迟交的投标文件
招标人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

（十八）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

（十九）无效投标条款

1、投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

2、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

3、投标人不参加开标仪式及质询事宜的；

4、其它评审小组认为有必要取消的投标；

5、法律、法规规定的其他情况。

（二十）废标条款

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了招标人招标预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

（二十一）取消中标候选人资格条款
1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人或其他投标人恶意串通的；

4、向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定的时间内未与招标人签订中标合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

六、招标程序及最终报价

（二十二）招标仪式

1、招标人按招标文件规定的时间、地点组织招标。招标单位代表、公证单位及有关工作人员参加，相关监管部门视情况参与。

2、投标人应委派法人或授权代表参加投标活动，参加投标的人员须持本人身份证原件签名报到。

3、开标时，由招标人、公证单位及投标人代表检查投标文件的密封、投标保证金提交和符合性资格等。对检查未通过的，招标人将拒绝并原封退回其投标文件。

（二十三）评审小组

招标单位根据本项目的特点，于开标前半天内，招标人根据项目特征组建评审小组，其组员由有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组负责对投标文件符合性资格、资质等进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

（二十四）招标原则

 “公平、公正、客观、择优”为招标的基本原则，评审小组将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十五）评标程序

1、评审小组首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。
⑴资格性检查：评审小组将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述项目需求、技术、数量、服务周期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审小组三分之二以上组员同意。

2、评审小组判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组专家签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评分。评标小组将按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分，综合比较并打分。

5、推荐中标候选人名单。中标候选人按得分从高到低顺序排列。

（二十六）最终报价

开标结束后，评审小组根据各家报价作为计算价格分的依据。

（二十七）开标过程保密

1、在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与招标工作无关的人员。

2、投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响开标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在开标期间，招标单位有专门工作人员与投标人进行联络。

4、招标单位和评审小组不向未中标的投标人解释未成交原因，也不对开标过程中的细节问题进行公布。

七、评分标准

（二十八）评标办法

本项目评标由评标委员会依据招标文件的有关规定进行。经评标委员会初步确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。
	大项
	类别
	细项
	分值
	评分原则

	价格分30分
	
	基准价：各合格投标人最低报价。
	30
	符合招标文件要求的有效最低投标报价为基准报价，得满分。其它按如下方式投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术评分（70分）
	实力
（28分）
	资质能力
	5
	具备消防设施工程专业承包一级以上（含一级）或消防设施工程设计与施工一体化一级资质以上的得5分；具备消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）或消防设施工程设计与施工一体化二级资质的，得2分。其余不得分。

	
	
	维护能力
	6
	项目负责人为壹级建造师（含B证）、高级工程师、建构筑物消防员（三级或高级）、壹级注册消防工程师的每满足1条得1分；项目负责人为贰级建造师（含B证）、工程师、建构筑物消防员（四级或中级）、贰级注册消防工程师，每满足1条得0.5分，提供近3个月社保，其余不得分，最多得6分。

	
	
	
	7
	维保主要技术负责人应具有消防维护资格建构筑物消防员高级证书，得3分；一般维保人员应具有建构筑消防员中级证书，每提供一份得2分，最多不超过4分。要求提供人员资质证书复印件及社保管理中心出具提供近3个月以来在投标人公司缴纳社保证明，没有提供以上有效证明材料的不得分。

	
	
	信誉能力
	5
	具备银行或评估机构出具的AAA信誉证明5分；AA信誉证明2分。

	
	
	服务能力
	5
	投标人在其他商务活动中所提供的维保服务受业主好评的，提供证明复印件，每个1分，共5分。

	
	业绩
（12分）
	业绩合同
	12
	审查投标人自2018年1月1日以来有学校类维保业绩，每一份合同得2分，满分12分。以上提供合同关键页复印件。

	
	施工、服务方案
（30分）
	维保方案
	10
	维保方案详尽、施工步骤详细、科学、有效的得10分，有缺陷的，各评标专家可酌情扣分。缺失关键技术应答的不得分。

	
	
	预防措施
	10
	明确本项目过程中的安全措施，并提供解决方案，详细、科学、有效的得5分，有缺陷的，各评标专家可酌情扣分

	
	
	应急服务承诺
	4
	提供工程期间良好应急预案的得4分，预案有但不完善的酌情扣分，未提及的不得分；

	
	
	
	6
	投标人承诺服务响应时间1小时、或者应急排障响应时间30分钟以内、到达现场时间2小时以内得6分；工程服务响应时间2小时、或者应急排障响应时间1小时以内、到达现场时间4小时以内得3分；其它不得分。


注：
（1）评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。
（2）各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。
（3）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

（4）评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，招标人可抽签确定中标人。
（5）确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。

（6）确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（7）本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。
八、中标及合同签订
（二十九）中标人
根据评审小组对各投标人的评分情况，按分数由高到低排列，招标人将选取分数最高的投标人为中标候选人。
（三十）中标通知书
1、中标结果在学院网公布。

（三十一）签订合同
中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
九、质疑与投诉

（三十二）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人或采购中心。

2、质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、单位和法定代表人电话号码；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）提起质疑的日期；

（4）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章。

3、质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

4、采购人或采购中心在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

6、对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回。

第三章  招标项目要求
（一）招标内容

1、泰州职业技术学院总建筑面积约  28 万平方米。维保项目包括：城市消防联网系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、电气火灾监控系统，消防设备电源监控系统，防火门监控系统，消防电梯、防排烟设施、消防专用电话、消防应急照明灯和疏散指示标志等消防设施。

（二）招标要求

1、维保单位应按照现行消防法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责，并在泰州市消防主管部门备案，承担相应法律责任。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人一级注册消防工程师，至少指定2名消防设施操作执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人确认。

3、严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试、记录等技术服务。

4、维保期间投标方应充分考虑建筑消防设施器材的防冻、防雷、建筑接地，学校消防联网和城市消防联网工程的工作量。目前学校与泰州市消防指挥中心联网的建筑，要求在消防部门监控下24小时无故障运行。每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，并按消防部门要求填写相关维修保养记录和消防器材巡查记录交招标方，确保消防设施正常运转。

5、维保单位每年应出具一套全面合格的检测报告，该报告须能得到各级消防主管部门及招标方的认可。

6、在接到招标方通知要求维修时，或在维保巡查、检查中发现建筑消防设施存在故障问题时，能够当场修复的应立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内向消防部门备案，并尽快排除故障。

7、在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的，由维保单位承担法律责任和一切损失。

8、对常用故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感、模块等），故障零部件确需更换时，向招标方提出建议，并出示更换部件报废证明。

9、对招标方值班或管理人员进行专业技术指导服务。

10、在投标方承接招标方所有消防设施的维保工作之前，招标方应确保整个校区的消防设备、设施全部完好且正常运行。投标方在接交前将对招标方的所有消防系统逐一进行检查、测试，并将整理报告给招标方，投标方对接交前所存在的消防隐患，投标方可帮忙排查、恢复。但对原消防系统中所有不可修复的故障设备，投标方不承担任何费用，则有招标方负责采购，投标方可负责更换、调试。
11、维保中的安全责任由投标方承担，并采取相应安全措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等）由施工方承担全部责任，与招标方无关。

（三）资格审查要求：
投标人应具有合法的经营资格（独立法人），应具有能够承担此工程的相应资质。投标人须由法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。
（四）关于资质、资信、业绩的要求： 
（1）投标单位应为消防技术服务信息系统（http://www.shhxf119.com）中自主录入和公开的维保单位。
（2）项目负责人，须持有一级注册消防工程师资格证书。

（3）执业人员，须持有中级技能以上消防设施操作员资格证书。
（五）维保周期及付款方式：

维保周期一年，合同将根据维保实现情况确定，期间有维保服务质量或其它问题的招标方有权解除合同。总维保费用分两次付款；每半年支付一次。
（六）验收：   根据学校基本建设工程管理办法及相关规范要求验收    
消防系统保养工作内容

	项目
	名称
	工作内容
	检查周期

	1
	火灾
自动报警系统
	1、火灾报警自检功能测试、保养及维修
2、消音、复位功能测试、保养及维修
3、故障报警功能测试、保养及维修
4、火灾优先功能测试、保养及维修
5、报警记忆功能测试、保养及维修
6、打印输出功能测试、保养及维修
7、主、备电切换功能测试、保养及维修
	每月一次

	2
	联动系统
	1、手、自动启停消防水泵功能测试、保养及维修
2、手、自动启停防排烟系统功能测试、保养及维修
3、非消防电源切断测试、保养及维修
	每月一次

	3
	警报装置
	1、声光测试、保养及维修
2、消防广播功能测试、保养及维修
	每月一次

	4
	报警装置
	1、感烟、感温探测器报警功能测试、保养及维修
2、手动报警按钮功能测试、保养及维修
3、报警控制器地址号核对、保养及维修
	每月一次

	5
	消防水系统
	1、喷淋系统末端放水测试、保养及维修、保养及维修
2、水流指示器信号反馈功能测试、保养及维修
3、消火栓按钮启、停泵功能测试、保养及维修
4、消防主、备泵切换功能测试、保养及维修
5、远程启、停泵功能测试、保养及维修
	每月一次

	6
	防排烟系统
	1、消控中心自动启动送、排风机测试、保养及维修
2、消控中心按钮启动送、排风机测试、保养及维修
3、现场启停送、排风机测试、保养及维修
	每月一次

	7
	其他
	室内外消火栓系统、疏散指示和应急照明系统等测试、保养及维修
	每月一次

	8
	消防设施检测报告
	经各级消防主管部门认可的完整、合格的消防设备设施检测报告
	每年一次

	注明：本项目为建筑消防设施维护保养项目，包括泰州职业技术学院校区内所有有关消防设施的维保（包含维修费用及自然老化、损坏配件更换材料的费用等，不包含不可抗力损坏配件更换材料费用以及灭火器、气体灭火系统灭火剂充装费用），维护保养内容包括但不限于以上内容。


第四章 附 件
投标函格式

致：                            
1．根据已收到的                       工程的招标文件，遵照市招标投标管理办法的规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，投标报价如下，并承诺本次报价不低于成本价：

投标报价：共计              万元，大写：                       
2、如我单位中标，保证收到开工令后立即开工，服务期为         年。

3．我单位保证本工程维保质量达到  规范要求  。
4、如果我单位中标，我单位保证向你单位按时提交招标文件规定的履约保证金作为我单位的履约担保。
5、我单位同意在规定的投标有效期内严格遵守本投标文件，本投标文件对我单位始终有约束力，且随时可能按此投标文件中标。
投标人（盖章）： 
 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：      年   月    日
法定代表人授权委托书

泰州职业技术学院：

                （单位名称）法定代表人授权我单位                 （职务或职称）          （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                    项目投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

报 价 一 览 表

	项目名称
	
	项目编号
	

	服务费报价

（元）
	(大写)                         元人民币（总价）；
(小写)          元/年。

	服务周期
	 

	备 注
	


单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：       
诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加           工程项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的； 

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标小组成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：                   法定代表人（盖章或签字）：

       年   月   日 
（注：承诺书直接复印后签字盖章，印章必须清晰完整）

拟派本工程主要人员一览表

年    月    日

	姓  名
	性别
	年龄
	职 称
	专 业
	执业资格
	拟在本项目中担任的工作

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


拟在本工程使用的主要设备一览表

年   月   日
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


15
17

