泰州职业技术学院学生公寓露天晾衣架工程询价文件

经研究决定，现就学院学生公寓露天晾衣架工程进行询价采购，择优选定中标单位，具体要求如下。

一、招标内容：

学生公寓露天晾衣架，长度约700m，式样参考下图，具体做法如下：

注：图中横杆包塑绿色钢丝绳改为Ф25热镀锌钢管。

1、立柱采用Ф40热镀锌钢管，壁厚3.0mm，高度≥2m（地面以上高度），间距4m；横柱采用Ф40热镀锌钢管，壁厚3.0mm，长度0.6m；横杆采用Ф25热镀锌钢管，壁厚3.0mm；

2、基础做法，人工开挖基础300×300×500，C25混凝土（300×300×300），覆土深度≥0.2m，内配C10@150双层双向，立柱与基础连接采取相应措施，确保牢固；

3、钢管及连接处理，现场拼装、焊接，底层采用双虎铁红油性防锈漆喷涂两遍，再采用双虎绿面漆两遍。

4、本项目预算10万元，工期要求20天，需在2017年6月1日前完工。

二、投标人资格要求：

1、投标人为具备建筑工程施工总承包资质三级资质以上（含三级）或装饰工程专项施工资质三级资质以上（含三级）及省级以上（含省级）建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证的企业。

2、投标人具有独立法人资格和相应资质，且具有良好的商业信誉、供应能力、售后服务体系。

三、投标文件内容：

投标单位报价文件包含以下内容（必须完整）：

1、投标单位的企业营业执照及企业安全生产许可证（复印件加盖公章并携带原件备查）；

2、投标单位法人代表授权委托书原件及法人代表、被授权人身份证复印件（原件备查）；

3、拟进入本项目管理的负责人（经理）应取得建造师或小型项目管理师证书复印件（原件备查）；

4、投标函、投标报价分析表（按本文件提供样式填写）并加盖公章；

5、项目实施方案及进度计划安排表。

注：各投标单位应综合考虑各项因素综合报价，招标人不再支付此报价外的任何费用。以上报价文件复印件必须加盖公章，相关原件在评标期间备查，投标书应密封并加盖投标单位公章，注明投标单位名称，在规定的报价截止时间前送至泰州职业技术学院医药高新区新校区后勤与资产管理处（东苑学生公寓9号楼206室）。

四、投标保证金

投标人需交纳2000元投标保证金。未中标人的保证金在本次招标工作结束后当场无息退还，中标人的保证金在合同签订后自动转为履约保证金，验收合格后无息退还。若中标人拒签合同，将没收投标保证金并追究其相应责任。若中标人在执行合同中有任何不履约行为，视情节，我院可从履约保证金中取得补偿并追究其相应的法律责任。

五、付款方式：

工程验收合格，经审计后付合同总额的90%，余款一年后付清。

六、询价时间及联系人：

1、报名、现场踏勘时间：

2017年5月3日——2017年5月9日（上午9:00—下午4:30）

2、投标开始时间：2017年5月10日上午9：00

投标截止时间：2017年5月10日上午9：30

联系人：陈老师  0523-86666573

监督联系电话：0523-86664025

七、评标原则：

采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，且最低报价的投标人为中标人或候选中标人。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过采购人评审，则采取最低报价相同的投标人进行现场抽签，抽签规则由采购人现场制定。

泰州职业技术学院

2017年5月3日

投 标 函

致                 （采购人名称）

1、根据已收到贵方                  项目的采购文件，并已详细审核了全部采购文件及有关附件。

2、遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察市场行情和研究上述采购文件的全部内容后，我方承诺：

投标报价：人民币金额（大写）：                                元；

（小写）：                                元。

并按上述采购文件的要求在          内供货，交付买方验收、使用。

3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方不予退还。

4、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我方一旦中标，将派出                （项目负责人姓名）作为本项目的负责人，将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6、我方如出现围标、串标、借挂靠资质、无故不履约等不良行为，将自觉接受贵方暂停或者取消我方今后参加贵方其他任何采购项目投标资格的处理，并接受有关部门作出的进一步处理。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人 (盖章)：

法定代表人或其受权委托人(签字或盖章)：

电话：

年     月    日

泰州职业技术学院学生公寓露天晾衣架工程投标报价分析表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 综合 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 人工开挖基础300×300×500，C25混凝土（300×300×300），覆土深度≥0.2m，内配C10@150双层双向，立柱与基础连接采取相应措施，确保牢固； | 200 | 个 |  |  |
| 2 | 立柱 | 采用Ф40镀锌钢管， 壁厚3.0mm，高度≥2m， 间距4m； | 480 | m |  |  |
| 3 | 横柱 | 采用Ф40镀锌钢管， 壁厚3.0mm，长度≥0.5m； | 120 | m |  |  |
| 4 | 横杆 | 采用Ф25镀锌钢管， 壁厚3.0mm； | 1400 | m |  |  |
| 5 | 立柱、横柱钢管及连接处理 | 底层采用双虎铁红油性防锈漆喷涂两遍，再采用双虎绿面漆两遍。 | 600 | m |  |  |
| 6 | 横杆钢管 及连接处理 | 底层采用双虎铁红油性防锈漆喷涂两遍，再采用双虎绿面漆两遍。 | 1400 | m |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： 元； （小写）： 元 |  |  |  |  |  |

注：各投标单位应综合考虑各项因素综合报价，最终结算按实际工程量进行结算。

投标人 (盖章)：

法定代表人或其受权委托人(签字或盖章)：

年     月    日

授权委托书

本人          （姓名）系                          （申请人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                     （项目名称）投标申请文件，其法律后果由我方承担。委托期限：                     。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人(盖章)：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

法定代表人身份证明（格式）

单位名称：

单位性质：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：            系

（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：