 竞争性磋商采购文件
项目名称：常态化疫情防控人员进出门禁管理系统


项目编号：TZLC20220329

采 购 人：泰州职业技术学院

招标代理：泰州林诚项目管理有限公司
2022年3月16日
目 录
第一章    竞争性磋商采购邀请                      

第二章    供应商须知
第三章    项目需求
第四章    合同书（格式文件）
第五章    评审方法和评审标准
第六章    磋商响应文件格式
第一章 竞争性磋商采购邀请

泰州林诚项目管理有限公司受泰州职业技术学院的委托，现对常态化疫情防控人员进出门禁管理系统对接开发服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商并提请注意下列相关事项：

一、采购项目信息

1.项目名称：常态化疫情防控人员进出门禁管理系统

2.项目编号：TZLC20220329
3.最高限价：82.9万元

4.采购方式：竞争性磋商

5.工期要求：
二、供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：无；

4.不接受联合体投标。

三、确认函

（1）参加磋商的供应商必须在2022年4月4日12:00之前将《确认函》发到邮箱3317004925@qq.com。在规定时间内未发送的学院有权拒绝其参加磋商。供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与磋商的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。
（2）格式：
确认函
泰州职业技术学院：　　　
我单位已下载了贵单位                （编号：       ）的采购文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的磋商采购活动。
我单位联系人：               ，手机：            ，
传真：            ，邮箱：            。
               单位（盖章）：
                                                           年  月  日
四、磋商响应文件接收截止时间和地点

首次磋商响应文件开始接收时间：2022年4月8日9:00整

首次磋商响应文件接收截止时间：2022年4月8日9:30整
磋商响应文件提交地点：泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼三楼培训室）
五、响应文件份数：响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份

六、磋商有效期：磋商之日起60天

七、本次磋商采购联系事项

项目负责人：窦老师       电话：13815952931
技术联系人：毛老师       电话：13852665399    

地址：泰州市医药高新区天星路8号

代理公司联系人：王女士   电话：19951167066

地址：泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼三楼308室）
八、本采购公告期限为自发布之日起3个工作日

九、其他补充事宜

根据疫情防控需要，本项目采用不见面方式开标，请各供应商将密封完好的响应文件（响应文件提供正本1份，副本3份，演示频1份）邮寄至泰州林诚项目管理有限公司（快递信息：泰州市开发区雪铁龙1号梦创中心北楼308室，王女士，19951167066）；各供应商务必留足邮寄发送及到达时间，2022年4月8日上午9：30整以后送到的快递将予以拒收，邮件未在指定时间及地点送达的，采购人及招标代理概不负责；以上邮寄费用均由供应商自行承担。

响应文件密封情况的确认、磋商环节和最终报价环节将通过腾讯会议和QQ群进行，会议号和QQ群号详见邮箱通知（邮箱地址：3317004925@qq.com）；未在规定时间内通过上述方式确认响应文件密封情况的视同认可密封情况检查结果，未通过上述方式参加磋商环节的视同放弃响应资格。 

第二章  参加磋商供应商须知
遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

采购文件

1.采购文件包括本文件所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件中的“采购人”是指泰州职业技术学院， “供应商”是指参加本项目磋商的供应商，“招标代理”是指泰州林诚项目管理有限公司。

5.采购文件仅作为本次磋商使用。

6.采购文件中技术需求部分由采购人负责解释。

（三） 采购文件的补充或修正 

在磋商截止时间5日前采购人可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

如需对采购文件进行补充或修正，采购人将在泰州职业技术学院网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（四） 响应文件的组成

响应函（格式见附件）
资格、资信证明文件：

关于资格的声明函（格式见附件）

供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；
供应商法定代表人身份证复印件；

供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；
供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

供应商近六个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

承诺书（格式见附件）；

供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至响应文件截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

采购人要求的特定资质证明复印件（详见“竞争性磋商采购邀请”-“供应商资格要求”）。

报价一览表

明细报价及采购需求响应表（格式见附件）

评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。

（五） 响应文件的制作

所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

响应文件由供应商参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明项目名称及编号并加盖公章。

响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

磋商费用自理，参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（六） 无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

响应文件未按规定的期限、地点送达的；

响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

17.磋商小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

20.法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（七） 磋商、评审

磋商、评审工作由招标代理负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

1.响应文件的审查

（1）报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商、评审程序

响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。 

资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3. 评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列。

4. 评分标准

详见附件。

（八） 确定成交供应商

1.磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

2.采购人在泰州职业技术学院网发布成交公告。采购人和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.采购人向成交供应商发放成交通知书。

（九）采购终止

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十）磋商保证金

1. 本项目不收取磋商保证金。

2. 供应商有下列情形之一的，将上报监管部门，由监管部门做出相应处罚：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

采购文件规定的其他情形。

3. 成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十一）签订、履行合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十二）成交服务费

本次代理服务费和评审费合计壹万肆仟元，由成交供应商在领取成交通知书前一次性缴清。
第三章  合同书（格式文本）
项目编号：                           项目名称：        
采购人：           （以下简称甲方）   供应商：          （以下简称乙方）

住所地：                             住所地：                        
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州林诚项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的：                             

第二条 合同总价款 本合同总价款为     （大写）人民币。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州职业技术学院         （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 甲方承担的工作及责任

1. 提供项目的基础资料；

2. 所提交的基础资料及书面反馈意见必须全面、及时，并对资料的可靠性负责；

3. 按合同规定的金额和时间支付资金；

4. 指定专员   负责配合乙方人员的工作。

第六条 乙方承担的工作及责任

1. 乙方按甲方提供的项目任务书内容，按合同规定时间提交最终成果。

2. 乙方指定专员  负责配合与甲方的项目沟通工作。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时缴纳履约保证金（金额为合同价*5%）。

2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。在退还之前乙方向甲方缴纳质保金（金额为合同价*5%），质保金在质保期满后一次性无息付清。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3. 付款方式：________________________   

第九条 违约责任

1.由于乙方原因，延误了本合同各阶段要求的提交时间，每延误一天，乙方应向甲方支付本合同项目总费用千分之六的违约金，甲方有权从应付未付的费用中扣除。

2.因甲方原因造成的超出项目周期之后的方案修改和跟进，不属于本合同委托内容，需双方协商另行委托。

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由甲方所在地即泰州市海陵区人民法院诉讼管辖。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：

（盖章）                     （盖章）

代表人：                      代表人：

第四章 项目需求
项目技术要求

本次项目分2个场景：

场景一、校门口。其中南门在东、西侧各部署1套单通道，东门的双通道部署于南侧，可实现测温、祥泰码的扫码，满足市防控办的疫情防控要求，同时代替了纸质访客登记的功能。

场景二、宿舍查寝。在东西苑8个宿管站各部署3个通道，以解决学生归寝测温、系统自动查房的功能。

项目需求清单及参数要求

	序号
	点位
	产品类别
	参数
	数量

	
	
	
	
	
	

	1
	学校南门
	人员通道左单机芯
	★闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报
闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角
★闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能
闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态
★闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s
★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储
★闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置
★闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用
闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求
闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求
	2
	

	
	
	
	闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
	
	

	
	
	人员通道右单机芯
	★闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报
闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角
★闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能
闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态
★闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s
★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储
★闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置
★闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用
闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求
闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求
	2
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。
设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。
设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
★设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明）
★设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明）
设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。
★设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（公安部检验报告证明）
★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）*1 ，；RS485*1；韦根*1； USB *2；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口（公安部检验报告证明）
设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。
★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明）
设备系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。
设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。
设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
★设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明）
设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台。（公安部检验报告证明）
设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。
设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。
适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明）
	2
	

	
	
	出校人脸识别组件
	★设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。（公安部检验报告证明）
设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s。
设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。
★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明）
设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。
设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。
设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。
★设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（公安部检验报告证明）
★设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭（公安部检验报告证明）
设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。
★设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。（公安部检验报告证明）
设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。（公安部检验报告证明）
适用温度范围：-40℃至80℃。
	2
	

	2
	学校东门
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	★闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报
闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角
★闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能
闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态
★闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s
★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
★闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储
★闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置
★闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章）
闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用
闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求
闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求
	1
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	2
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	2
	

	3
	东苑1、3栋（952人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	4
	东苑5、7栋（500人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	5
	东苑6、8栋（619人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	6
	东苑2、4栋（1061人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	7
	西苑1、3、5栋（1132人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	8
	西苑2、4、6（1108人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	9
	西苑7、9栋（619人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	10
	西苑8、10栋（770人）
	人员通道左单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	人员通道中双机芯
	同东门
	2
	

	
	
	人员通道右单机芯
	同南门
	1
	

	
	
	进校测温人脸识别模块组件
	同南门
	3
	

	
	
	出校人脸识别组件
	同南门
	3
	

	12
	综合管理人脸库软件平台
	校园人脸库软件
	1、包含楼栋宿舍管理，学生信息管理，考勤规则配置，考勤点配置等管理模块，进行人脸考勤。学校通过设置多种考勤规则，对于学生进行多指标的管理，并展现各类统计数据。
2、主要用途是给在校门口的在规定时间内进出的学生进行考勤统计。支持手机端请假记录留档及管理端的考勤统计，支持班级考勤详情查看。
3、支持H5人脸采集、支持线下设备采集功能
H5采集
企业微信、微信公众号、钉钉、APP内嵌、二维码等
线下采集
自助终端线下集采，操作简单便于管理，适用性广无地域限制
4、人脸评分服务提供人脸图片质量评分能力：
5、支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测；
6、支持针对智能监控人脸分组上传的人脸进行图片质量检测；
8、支持为第三方提供openapi人脸评分接口调用能力；
9、支持针对H5人脸采集上传的人脸图片进行图片质量检测；
10、质量审核
对采集照片进行质量评分，保障照片质量，提升可用性
	1
	

	13
	政务云
	政务云
	CPU：16核；内存：64G；硬盘：1T；带宽：30M
	1
	

	14
	人脸采集仪
	人脸自助采集终端
	1、支持在线采集和离线采集两种采集方案；
2、支持有人员模式采集（默认）和无人员模式采集（需配置）两种采集模式；
3、支持刷身份证、刷IC卡和手动输入学工号三种采集方式；
4、支持开启/关闭隐私声明功能；
5、支持通过刷身份证、刷IC卡或手动输入学工号，触发隐私声明协议窗口弹出；
6、支持通过导出/导入（txt格式），自定义配置隐私协议内容；
7、支持配置隐私声明协议窗口的显示时长；
8、支持采集后手动二次确认/重新采集，点击确认后数据再上传平台；
9、采集成功后显示：抓拍图片+姓名+学工号；
10、支持采集人脸图片大小自定义配置（小于设定阈值则报错“采集失败”）；
基础规格：
1、操作系统：Android 7.1.2；
2、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；
3、通讯方式：有线网络、WiFi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；
4、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1；
5、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）；
6、使用环境：室内；
7、安装方式：桌面安装；
8、产品尺寸：270mm*185mm*291mm；
9、工作温度：-10~50℃。
	1
	


注：1、供应商应根据以上参数要求，明确所选材料和货物的型号规格和选用品牌，投标价格中包含所有费用（包括一卡通对接、开发、数据统计），采购人不承担超出报价以外的任何费用。

2、本项目中若提及品牌，仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商可以选用替代的品牌，但这种替代要实质上满足、等同或优于采购需求。（需提供相关网站、宣传材料、相关检测等证明资料）。

3、除主设备以外的线缆、立杆、路面开挖和修复等材料和工程量仅供参考，供应商应自行前往施工现场进行踏勘确认。

二、项目服务要求
（一）设备进场安装、调试与验收
1、施工安装过程需拆除采购人原有的旧线路、旧设备，并按照采购要求将提供的设备合理集成。
2、供应商须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件、操作系统）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作。
3、供应商须免费提供调试专用工具。
4、供应商必须同意采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。
5、在安装联调过程中，供应商供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由供应商负责；供应商在采购人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通等由供应商负责。
6、供应商应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料、及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
（二）售后服务要求
1.
成交供应商提供的设备必须符合国家质量标准，保证提供的设备完全符合规定的质量、规格、性能和安全要求。
2.
提供原厂五年7*24全年无休上门服务质保。质保期外，能免费提供服务，确因设备损坏更换支付不高于合同价的设备费。
3.
需提供备品备件，用于保障用户使用需求。接到报修后，成交供应商必须2小时内响应，4小时内上门服务，24小时内解决故障。24小时内无法修复的，必须提供备用设备。
4. 所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。成交供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。
5. 应在每个包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书），工程结束后，成交供应商整理装订成册交采购人保存。
（三）兼容性要求

1.供应商须提供系统的API接口（通过API接口可以调用到该应用系统中所有业务数据，并且学院现有的数据中心平台可以通过API接口的方式把数据下行到该业务系统中）、api接口文档、数据库密码和字典。

2.供应商应用系统需要对接到学院现有的数据中心平台统一身份认证系统。

3.为满足今后扩容需要，供应商所提供的系统须兼容市场其它产品，且无需支付任何对接费用。

三、付款方式

项目验收合格后付合同款的50％,一年后付至合同款90%，余款在质保期满后付清。

四、交付时间及地点

1、交付时间：签订合同后20日内。
2、交付地点：采购人指定的地点。

五、质保期

自验收合格之日起，提供5年的免费质保期。

★六、验收演示要求

成交后，采购人有权利要求成交人在验收时到校进行产品演示，如验收不合格，所有后果由成交人自行承担。

第五章 评审方法和评审标准
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×30。

	2
	功能指标及技术参数要求
	30
	根据供应商所投产品技术参数与采购文件要求比较，产品性能完全和服务要求满足采购文件要求得30分。其中，★为重点参数，有一项不满足扣3分，非★项参数有一项不满足扣1分，扣完为止。

成交后，采购人有权要求成交供应商在10个工作日之内提供设备进行功能参数测试，一旦发现虚假应标，将提请相关部门追究相关方的法律责任。

	3
	技术方案
	25
	提供技术、组织和实施方案，根据技术方案的合理性、全面性，项目实施的科学性、严密性、合理性，项目实施的技术力量和人力资源安排，保证施工质量的技术方案和措施，对本项目合理化建议和有效的措施等进行综合评定，优秀（16-25]分，良好（8-16]分，一般［0-7]分，未提供不得分。

	4
	业绩
	8
	供应商每提供一个2021年1月1日以来通道系统建设案例得2分，本项最高得8分。（提供合同复印件加盖公章，且实地考察确保正在使用中）

	
	
	
	

	5
	售后服务
	2
	在采购文件的售后服务要求的基础上，优于要求可加2分。

	6
	证明材料
	5
	根据疫情防控要求，本项目应用系统无缝对接泰州疫情防控平台，供应商应用系统可出具由泰州疫情防控平台提供的无缝对接证明函，得5分。


第六章  响应文件的部分组成和格式
竞争性磋商响应文件
              （正或副本）
项 目 名 称：
项 目 编 号：
供应商名称：               

      日       期：
（一）响应函（格式）：
响应函
致泰州职业技术学院：

我方收到贵方编号       采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的磋商。

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。
我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。
如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

我方认为贵公司有权决定成交供应商。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

如我方在最后报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则无条件接收相应处罚。

如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签订前向采购人交纳合同金额5%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人的人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：      

（二）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

__________________（采购人名称）：

我公司（单位）参加本次项目（编号为      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     供应商（盖章）：

       法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（三）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

日    期：

说明：１.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2.扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	法定代表人身份证正面复印件
	加
盖

公

章
	法定代表人身份证反面复印件


委托代理人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：
	委托代理人身份证正面复印件
	加
盖

公

章
	委托代理人身份证反面复印件


（四）承诺书（格式）
承诺书

                              （供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（TZLC20220329）所提供的货物和服务均符合采购人的要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（五）承诺函（格式）：
无缝对接承诺函

__________________（采购人名称）：

我公司承诺，针对本次项目（编号为：       ）采购文件的要求，我方所

提供的            系统设备能够直接并入泰州市疫情防控平台，能够由现有

系统进行统一管理。否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

特此承诺！

     供应商（盖章）：

       法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（六）报价一览表（格式）：

报价一览表 

	项目名称
	总报价  (小写)

	
	

	总报价（大写）：   


供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）明细报价及采购需求响应表（格式）：
明细报价表

	货物名称
	型号规格、技术指标、配置
	台/套数
	单价（元）
	总价（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	万元


供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：本表应对照项目技术要求详细填写，可增加列或增加行，由供应商填写供应商认为需要填写的内容。
（八）采购需求响应表
供应商名称（盖章）:                      项目编号： 

	序号
	采购需求
	响应情况
	偏离情况

	服务承诺部分

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	完工期

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1供应商应当根据“项目需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

表格不够可自行延长。
最终承诺报价文件
致：磋商小组： 
根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重声明： 
　　1．我方愿意按照磋商文件和本次磋商的要求，严格履行合同的责任和义务。 
2．按照磋商情况，我方最终含税总价为人民币（大写）               元（小写                 元）。
3．我方已参加了全部磋商，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
　　4．在最终报价后如果我方撤回报价，或在被确定为成交方后不按磋商文件规定签订合同，我方将承担相应责任。 
　　5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或不合理报价。 
6．我方的报价文件在正式报价后 60日内有效。 
供应商（盖章）：     
法人代表或其授权代表（签字）： 
电话：

注：本表不需要装订在响应文件中，供应商应打印出来盖好章由委托代理人在磋商现场填写最终承诺报价。            

