泰州职业技术学院口腔牙科综合治疗机

询    价

采  购  文  件

采购项目编号：TZY19019

采购项目名称：口腔牙科综合治疗机

采购人:泰州职业技术学院

二○一九年八月三十一日

目     录

一．报价邀请函

二．报价人须知

三．项目技术要求和有关说明

四．合同条款

五. 附件

第一章	询价邀请函

泰州职业技术学院（以下简称“采购人”）拟对口腔牙科综合治疗机进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加询价并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：泰州职业技术学院口腔牙科综合治疗机

2.项目编号：tzy19019

3.项目预算：19.2万元

4.采购方式：询价

（二）供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.具备医疗器械营销资质；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不接受联合体询价。

（三）询价保证金

供应商参与询价前须交纳询价保证金人民币肆仟元整。询价保证金应当采用现金形式提交，且必须在询价截止时间前到达采购人。未按采购文件规定提交询价保证金的响应文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）询价时间、地点

询价开始时间：2019年 9 月 6 日上午9：00

询价截止时间：2019年 9 月 6 日上午9：30

询价地点：泰州职业技术学院（泰州市高新区天星路8号行政楼118室）

（五）响应文件份数：响应文件一式叁份，正本壹份、副本貳份

（六）询价有效期：询价之日起90天

（七）参加投标确认函:

（1）参加投标单位必须在2019年9月 4 日17:00之前将《参加投标确认函》发到邮箱tzyhqc@126.com。在规定时间内未发送的学院有权拒绝其参加询价。供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。

（2）格式：

参加投标确认函

泰州职业技术学院：

我单位已下载了贵单位            项目（编号：     ）的招标文件，经我单位研究，决定准时参加本项目的招标采购活动。

我单位联系人：              ，手机：            ，

传真：                      ，邮箱：            。

单位（盖章）：

年  月  日

（八）其它

采购人：泰州职业技术学院

地址:泰州市高新区天星路8号

项目联系人:朱老师   电话：18752622868

第二章 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在泰州职业技术学院官网下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件仅作为本次询价项目使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归泰州职业技术学院。

（四）采购文件的补充或修正：

1.在报价截止时间三个工作日前采购人可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足三个工作日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

2.如需对采购文件进行补充或修正，采购人将在泰州职业技术学院官网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽关注义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五）响应文件的组成：

1.响应函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于无重大违法记录的书面声明（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；

（4）供应商法定代表人身份证复印件；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加报价的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（9）承诺书（格式见附件）。

3.报价一览表

4.明细报价及采购需求响应表（格式见附件）

5.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

6.其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）响应文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

6.响应文件一式叁份，正本壹份，副本貳份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明供应商名称。

7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.报价费用自理。

（七）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.未按规定交纳报价保证金的；

2.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

3.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

4.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加询价采购会议的；

5.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

9.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的报价资料相互混装、不同供应商的报价保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.总报价超过本项目预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.询价小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

21.法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）评审：

评审工作由泰州职业技术学院负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。如有争议最终由询价小组认定。

1.响应文件的审查

（1）报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价供应商在报价截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

（3）价格扣除：

对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.成交标准

本项目在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（价格扣除后的评审价）的供应商为成交供应商。如因最低评审价相同，则按签到顺序抽签决定成交供应商。

（九）确定成交供应商：

1.询价小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。

2.采购人将评审结果通知所有参加报价的未成交供应商，并在泰州职业技术学院官网发布成交公告。采购人和询价小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在成交公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。

（十）采购终止：

在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（十一）报价保证金：

1.报价保证金应按照采购文件规定的数额和形式交纳。

2.如供应商在报价截止期后撤回报价，则报价保证金将不予退还。

3.成交供应商的报价保证金将在采购合同签订时转为履约保证金。

4.供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的报价保证金：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、或其他供应商构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

5.成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十二）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.成交供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，泰州职业技术学院将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

第三章 项目技术要求和有关说明

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗机 | 一、参数 1、工作条件 1.1环境温度5℃—40℃ 1.2相对湿度 ≤80% 1.3供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min 1.4水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量10L/min 1.5 AC110/220V, 50Hz, 10A 2、照明 2.1 Pebble佩铂LED节能灯 2.2可感应或手动开关，亮度可感应调节，保证视野清晰度； 2.3耗电量<10VA，节能环保，连续工作时间和寿命更长； 2.4色温：5000K-5700K，发热量低； 2.5显色性指数90，可高度还原自然色彩； 2.6有助于减低视力疲劳，为医生和和患者提供安全、舒适的治疗环境； 2.7三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。 3、治疗椅 3.1整机消耗功率 400W 3.2★靠背采用2.5mm优质一体成型冷轧钢板+静电喷涂工艺： （1）表面光洁度高，易于平常清洁消毒； （2）稳定性和刚性强； （3）靠背可进行20mm高度调节，能够适应不同患者的身高； 3.3★蝶形靠背形状设计： （1）上窄下宽，专为中国医生9~11点位操作习惯而量身定制，方便医生接近病患口腔； （2）靠背中心与边缘落差8cm ，靠背边缘薄仅为2.5cm，为医生和助手留出了奢侈的腿部空间，医生不需要抬肩肘，可以在轻松的工作体位下工作； （3）中间凹陷两侧敞开的设计，为病患提供了更好的包裹感，防止治疗过程中病患的晃动，蝶翼部分解放病患手臂，为肘部提供了更好的支撑。 3.4靠背带有负角设计，可用于病患紧急休克时治疗。 3.5★座椅升降范围 最高：800mm；最低：350mm 3.6配置品牌电机 3.7超薄手工缝制超细纤维皮工艺座垫 3.8坐垫长度：1250mm，坐垫最宽处：540mm 3.9靠背长度：520mm，靠背最宽处：600mm 3.10配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转135度，方便病患上下牙科椅。 3.11配置器械与座椅互锁系统 3.12配置三个可单独设置记忆位 3.13配置透明的脚垫防护套 3.14零误触急停开关。 4、医生单元 4.1超大下挂式器械盘，配置器械盘硅胶软垫，超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。工具盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。 防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。 4.2工具台面：长度：440mm，宽度：350mm 4.3低压24V观片灯 4.4★配置三条四孔手机管： （1）两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用； （2）相比传统控制系统而言，三个系统独立工作，使用负荷均匀，使用寿命更长。 4.5★手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。 4.6配置一把优质三用枪 4.7带十五个功能按键面板 4.8 ★智能整机整机控制系统： （1）9秒快速电机：靠背到达工作位只需要7~9秒，提高医生工作效率； （2）开机自检：智能故障检测系统，开机自动检测设备性能； （3）自我修复：电机信号器故障时，系统自动切换无记忆模式，椅位升降俯仰可正常使用； （4）供水、冲痰联动：脚控可一键供水，供水停止15秒后自动冲盂； （5）灯椅联动：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启； （6）智能复位（R键）：治疗结束后，按下R键，牙椅到达退出位，口腔灯同时关闭；进入治疗时，按下R键，恢复原治疗位，口腔灯自动复原至工作状态。医生可省略频繁的调节步骤，实现一个R键贯穿整个治疗过程； （7）紧急制动安全装置：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，按下P1、P2、P3、R、LP、口腔灯键当中任意一键，功能被中断，重按功能键可继续动作； （8）包含三个记忆位、复位、吐痰位、机椅互锁等优异性能。 5、治疗箱 5.1★整体铸铝箱架，治疗箱体与座椅相连 （1）不生锈，无污染源，保持干净整洁机内环境； （2）标准化生产，一体精密铸造成型，铸造强度远高于焊接； （3）重量轻，是铁的1/3，侧箱受力小，牙椅稳定性强； （4）水气电独立布局，结构清晰，易于维修。 5.2★可转动箱体，90度旋转,方便维修和四手操作。 5.3★旋扣式过滤器： （1）在目视范围之内，方便拆装清洁； （2）锥形腔体旋入设计，轻松拆装，密封性佳； （3）滤芯面积大，过滤效率高，流量大，不会导致吸力变弱。 5.4可135°旋转，方便病人吐痰。陶瓷材质更方便清洁。冲痰管出水口高出痰盂平面20mm，符合国际标准 5.5配置独立强吸系统和弱吸系统 5.6配置纯净水系统： （1）1.5L超大储水瓶，加粗瓶口设计，更耐用，加大瓶口方便护士灌装纯净水； （2）消毒水系统，方便对手机管道消毒，降低管道交叉感染，保持设备洁净。 5.7配置品牌电磁阀 5.8具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W） 5.9★配置原装进口水气管线，英制尺寸，管壁更厚，优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命。 5.10★艾捷斯一键开关： （1）艾捷斯专利设计，免维护； （2）一键关闭水气电，且自动排水，保持空气干燥； （3）自动泄压，延长管道寿命。 6、助手工作台 6.1配置一把热水三用枪 6.2配置一套强吸手柄 6.3配置一套弱吸手柄 6.4配置十功能助手控制面板。包括：1个预设位按键，1个吐痰位按键，1个冷关灯开关按键，1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个LED指示灯。 7、地箱 7.1内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生 7.2封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压； 7.3按照欧洲安全要求，防潮防泼溅，防电磁干扰，提高整机供电耐用性。 8、★多功能脚踏 在满足医生长时间连续工作舒适度的同时，融入多项牙椅控制功能，降低双手因触摸设备而被污染的机率，提升工作效率。 座椅升降控制，靠背俯仰控制，手机工作状态控制，吹屑气控制，手机有水/无水，痰盂冲痰，水杯供水。 9、医生椅 配置六向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降，坐垫倾斜度的调节。脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-600mm 建议型号AJ15DE-1下挂 | 6台 |

备注：1.项目技术要求和有关说明里的规格型号只是参考,投标供应商在投标时所投的规格型号、技术参数不低于项目技术要求和有关说明里的技术参数，开标现场提供投标产品生产厂家经销授权及产品原版说明书；低于项目技术要求和有关说明里的技术参数的，作废标处理。

2.生产或供应商须承诺本项目的设备叁年免费质保售后服务。

3.本项目包含设备安装场地的现场勘察、布局设计及设备的运输、安装、调试。

4.勘察现场时间：2019年9月4号下午2：00-3:00，联系人：朱老师   联系电话：18752622868    投标前必须预约勘察现场，勘察时项目负责人开具勘察证明，不勘察者不得参加投标。投标时应提供设备安装设计平面图。

5.下图中蓝框区域为设备安装场地，长约16.8m，宽约6.4m，按10-12个机位设计。

设备安装场地

第四章 合同条款

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）         供应商：（以下简称乙方）

住所地：                        住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品标识 | 是否接受进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为 （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州职业技术学院口腔牙科综合治疗机的采购文件或与本次采购活动相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）采购需求响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3. 质量保证期为自验收合格后。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后规定的时间内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。中标后8个工作日内完成设备安装，交货地点为泰州职业技术学院。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、履约保证金为中标价的10%。

2、乙方在签订本合同前应足额交纳履约保证金，履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3、付款条件：

供应商根据合同规定将货物交付、安装调试结束，凭发票复印件（一式两份）和经采购人签字盖章的验收报告（一式两份）送采购人审查后向采购人收取合同总价的90%，系统工作正常并在质保期满后付清余款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰州职业技术学院组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11、其他违约责任约定: ------------------------------。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：              乙方（供应商）：

（盖章）                     （盖章）

代表人：                     代表人：

第五章 附件

附件一：响应文件格式

响

应

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：口腔牙科综合治疗机

报价人：

二○   年  月  日

# （一）响应函（格式）：

响应函

致泰州职业技术学院：

我方收到贵方编号tzy19019采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供贵方在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按采购文件的规定交纳报价保证金。如我方在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则报价保证金将被没收。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在签订合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人或其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（报价人）关于无重大违法记录的书面声明（格式）：

# 关于无重大违法记录的书面声明

泰州职业技术学院：

我公司（单位）参加本次项目（      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

# （三）（报价人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

泰州职业技术学院：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权

代表我公司（单位）全权办理针对本项目（     ）的报价，参与报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 日期：
（四）（报价人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　 　期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# （五）承诺书（格式）：

承诺书

（报价人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（     ）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （六）报价一览表（格式）：

# 报价一览表

报价人名称（盖章）                        采购项目编号：

| 项目名称 | 总报价 （小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 口腔牙科综合治疗机 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）明细报价及采购需求响应表（格式）：

# 明细报价表

报价人名称（盖章）                       采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 |  | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 采购需求响应表

报价人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能参数部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、报价人《中小企业声明函》和报价人所在地的县级以上中小企业主管部门对报价人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价人对所报相关数据的真实性负责，泰州职业技术学院有权将相关内容进行公示；

# （2）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （3）表格不够可自行延长。